Сведения о привлечении ООО «ЛКС-2» (должностных лиц) к административной ответственности за I полугодие 2016 г.

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.01.2016 | Предписание № ПР-105 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина 22 - установить маяки, завести журнал наблюдений за раскрытием трещин |
| 2 | 15.01.2016 | Предписание № ПР-105/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина 22 - принять меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшей деформации стен (гл. фасад под оконными проемами по стояку кв.58 в районе кухни, меду этажами 2/3,3/4, 4/5 по карнизу переходящее на стену 5-го этажа),заделка стен. |
| 3 | 04.02.2016 | Предписание № ПР-364 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина 6 - устранить нарушения по незаконному креплению элементов системы вентиляции к наружным стенам здания, монтаж которого выполнен без соответствующего разрешения, а именно: на фасаде жилого многоквартирного дома выполнено крепление воздуховода к наружным стенам. |
| 4 | 23.03.2016 13.05.2016 | Предписание № ПР-1001 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание № ПР-1758 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского 53 - устранить ненадлежащее содержание стен МКД (повреждения в кладке стен, нарушение связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из блоков) - устранить незаконное крепление к стенам здания выполненное без соответствующего разрешения (козырек входной группы нежилого помещения №1) |
| 5 | 06.04.2016 | Предписание № ПР-1173 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Л.Комсомола 33 - устранить протечки в отдельных местах рулонной кровли над квартирой №20 и подъездом №1 |
| 6 | 06.04.2016 | Предписание № ПР-1173/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Л.Комсомола 33 - устранить неисправности кровли (отслоение от оснований рулонных материалов, растрескивание покровного и защитного слоев по площади, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия – кв.№20) |
| 7 | 26.04.2016 | Предписание № ПР-1569 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского 55 «Б» - устранить повреждение окрасочного слоя стен и потолков лестничных клеток (под. №1,2,3) - установить фурнитуру на окнах (ручки), устранить поверхности окон, обеспечить проветривание с помощью форточек, створок окон (под. №1,2,3) |
| 8 | 13.05.2016 | Предписание № ПР-1569 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | ООО «ЛКС-2 - устранить неисправность элементов внутренней общедомовой системы водоотведения (кв. №30,31,34,35) по адресу: пр. Мира 17 «А» |
| 9 | 17.05.2016 | Предписание № ПР-1811 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская 32 «А» - устранить неисправность кровельного покрытия над квартирой №39 (трещина рулонного ковра в районе вент.шахты) |
| 10 | 19.05.2016 | Предписание № ПР-1809 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина 20 - устранить местные повреждения штукатурного слоя стен, отслоения окрасочного слоев стен и лестничных маршей, общая загрязненность поверхностей стен и потолков лестничных клеток (подъезд №2) |
| 11 | 25.05.2016 | Предписание № ПР-1569 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | ООО «ЛКС-2» - устранить незаконное крепление к стенам здания выполненное без соответствующего разрешения (крепление металлического воздуховода к наружным стенам, подъезд №3) - устранить ненадлежащее содержание стен МКД (повреждения в кладке стен, разрушение штукатурного слоя стен фасада) |
| 12 | 26.05.2016 | Предписание № ПР-2017 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Л.Комсомола 14 «А» - обеспечить интенсивное проветривание и высушивание грунта подвала через окна и двери с предоставлением акта выполненных работ по дезинфекции подвального помещения - обеспечить герметичность стыковых соединений в системе канализации в подвальном помещении (ненадлежащая чеканка), технически исправное состояние системы канализации в подвальном помещении (трещины на трубопроводе) |
| 13 | 09.06.2016 | Предписание № ПР-2017 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко 11 - устранить неисправность окрасочного, штукатурного слоя стен лестничных клеток (под. №1) - устранить повреждение полов лестничных клеток (подъезд №1, тамбур, площадка 1 этаж) |
| 14 | 28.06.2016 | Предписание № ПР-2471 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | пр. Мира 17 «А» - обеспечить восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем отопления относящихся к общему имуществу МКД (стояки кв.39,35,31,27,23) |
| 15 | 08.07.2016 | Предписание № ПР-2585 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко 5 «А» - установить маяки, завести журнал наблюдений за раскрытием трещин - обеспечить исправное состояние трубопровода холодного водоснабжения в подвальном помещении - |
| 16 | 08.07.2016 | Предписание № ПР-2585/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко 5 «А» - принять меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшей деформации стен кв.6 в местах сопряжения наружной сены (главный фасад) и внутренней стены смежной с кв. 13 и с помещением кухни, заделка стен. |

Сведения о привлечении ООО «ЛКС-2» (должностных лиц) к административной ответственности за II полугодие 2016 г.

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08.07.2016 | Предписание № ПР-2585 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко 5 «А» - установить маяки, завести журнал наблюдений за раскрытием трещин - обеспечить исправное состояние трубопровода холодного водоснабжения в подвальном помещении - |
| 2 | 08.07.2016 | Предписание № ПР-2585/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко 5 «А» - принять меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшей деформации стен кв.6 в местах сопряжения наружной сены (главный фасад) и внутренней стены смежной с кв. 13 и с помещением кухни, заделка стен. |
| 3 | 25.07.2016 | Предписание № ПР-2841 (ст. 19.5 ч.24 КоАП РФ) | Пр. Мира 17 «А» - обеспечить восстановление элементов внутренней общедомовой системы водоотведения (кв.30-35) |
| 4 | 09.08.2016 | Предписание № ПР-3129 (ст. 19.5 ч.24 КоАП РФ) | Пр. Мира 23 - устранить незаконное крепление к стенам здания, выполненное без соответствующего разрешения (крепление металлического воздуховода к наружным стенам, подъезд №3); - устранить ненадлежащее содержание стен МКД: повреждение в кладке стен, разрушение штукатурного слоя стен фасада) |
| 5 | 09.08.2016 | Предписание № ПР-3128 (ст. 19.5 ч.24 КоАП РФ) | Ул. Станиславского 53 - устранить незаконное крепление к стенам здания, выполненное без соответствующего разрешения (козырек входной группы нежилого помещения №1); - Устранить ненадлежащее содержание стен МКД: повреждение в кладке стен, разрушение штукатурного слоя стен фасада) |
| 6 | 19.08.2016 | Предписание № ПР-3376 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Станиславского 55 «Б» - устранить отслоение окрасочного слоя стен лестничных клеток (1,2,3 подъезд) - устранить фурнитуру на окнах(ручки), устранить загрязненность поверхности окон, обеспечить проветривание с помощью форточек, створок окон (1,2,3 пдъезд) |
| 7 | 23.08.2016 | Предписание № ПР-3429 (ст. 19.5 ч.24 КоАП РФ) | Пр. Мира 23 - устранить незаконное крепление вывесок к стенам жилого дома без соответствующего разрешения |
| 8 | 06.09.2016 | Предписание № ПР-3593 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Л.Комсомола 14»А» - устранить не герметичность стыковых соединений системы канализации; - устранить наличие повреждений в электрической сети жилого дома: установить плафоны на светильники (2 подъезд) - устранить подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования (п.№3,4) |
| 9 | 21.09.2016 | Предписание № ПР-3826 (ст. 19.5 ч.24 КоАП РФ) | Пр. Мира 17 «А» - обеспечить восстановление элементов внутренней общедомовой системы водоотведения (кв.30-35) |
| 10 | 21.09.2016 | Предписание № ПР-3827 (ст. 19.5 ч.24 КоАП РФ) | Пр. Мира 17 «А» - обеспечить восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем отопления относящихся к общему имуществу в МКД |
| 11 | 30.09.2016 | Предписание № ПР-4116 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Ленина 20 «А» - устранить неисправное состояние площадки крыльца входа в подъезд (№1), выполнить ремонт крыльца; - устранить повреждение несущих конструкций козырька; - устранить отслоение окрасочного слоя стен лестничных клеток (1,3,4 подъезд) |
| 12 | 04.10.2016 | Предписание № ПР-4069 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание № ПР-4069/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Л.Комсомола 35 - устранить не герметичность стыковых соединений системы канализации: течь, сколы чугунного раструба системы канализации, отсутствие пробок у прочисток (подвальное помещение под подъездом №2,кв.21) - устранить сырость, увлажнение грунта секций подвального помещения под подъездами №1(кв.1,2,3) , №2 (кв.21); - устранить местные разрушения штукатурного слоя цоколя; - устранить местные повреждения штукатурного и окрасочного слоев лестничных клеток подъезда №2 (1,2 этажи) |
| 13 | 04.10.2016 | Предписание № ПР-4067 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко 5 - устранить разрушение участков проездов, тротуаров – неисправности асфальтового покрытия (выбоины, просадки – дворовой, торцевой фасад) |
| 14 | 04.10.2016 | Предписание № ПР-4064 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко 2 - устранить местные отслоения, загрязнение отделочных слоев стен и потолков лестничных клеток (1,2 подъезд) |
| 15 | 05.10.2016 | Предписание № ПР-4074 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание № ПР-4074/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Макаренко 14 - обеспечить герметичность стыковых соединений в системе канализации в подвальном помещении (п.№1); - устранить замачивание подвала из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования системы канализации, захламленность и загрязненность строительных, бытовым мусором подвального помещения. - устранить повреждение несущих конструкций балконов; - устранить неисправность системы наружного водоотвода по периметру дома. |
| 16 | 05.10.2016 | Предписание № ПР-4071 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Макаренко 11 - обеспечить периодическую уборку помещений общего пользования, предоставить подтверждающую документацию (полы, лест.марши) |
| 17 | 13.10.2016 | Предписание № ПР-4527 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Л.Комсомола 14»А» - устранить подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования (п.№3,4) |
| 18 | 13.10.2016 | Предписание № ПР-4530 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | Пр. Мира 23 - устранить незаконное крепление к стенам здания, выполненное без соответствующего разрешения (крепление металлического воздуховода к наружным стенам, подъезд №3); - устранить ненадлежащее содержание стен МКД: повреждение в кладке стен, разрушение штукатурного слоя стен фасада) |
| 19 | 10.11.2016 | Предписание № ПР-5029 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | Пр. Мира 23 - устранить незаконное крепление к стенам здания, выполненное без соответствующего разрешения (крепление металлического воздуховода к наружным стенам, подъезд №3); |
| 20 | 17.11.2016 | Предписание № ПР-5185 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | Пр. Мира 17 «А» - обеспечить восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем отопления относящихся к общему имуществу в МКД |
| 21 | 17.11.2016 | Предписание № ПР-5237 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | Ул. Л.Комсомола 35 - устранить сырость, увлажнение грунта секций подвального помещения под подъездами №1(кв.1,2,3) , №2 (кв.21); |
| 22 | 18.11.2016 | Предписание № ПР-5348 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | Пр. Мира 23 - устранить незаконное крепление вывесок к стенам жилого дома без соответствующего разрешения |
| 23 | 21.11.2016 | Предписание № ПР-5351 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | Пр. Мира 23 - устранить незаконное крепление к стенам здания, выполненное без соответствующего разрешения (крепление металлического воздуховода к наружным стенам, подъезд №3); - устранить ненадлежащее содержание стен МКД: повреждение в кладке стен, разрушение штукатурного слоя стен фасада) |
| 24 | 21.11.2016 | Предписание № ПР-5184 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Ленина 20 «А» - устранить отслоение окрасочного слоя стен лестничных клеток (4 подъезд) |
| 25 | 30.11.2016 | Предписание № ПР-5396 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание № ПР-5396/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Л.Комсомола 14»А» - устранить не герметичность стыковых соединений системы канализации; - устранить сырость в подвальном помещении, обеспечить интенсивное проветривание подвала - устранить неисправное состояние дверей: отслоение и разрушение окрасочного слоя входной двери (подъезд №2) |
| 26 | 21.12.2016 | Предписание № ПР-5323 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | Пр. Мира 17 «А» - обеспечить восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем отопления относящихся к общему имуществу в МКД |