Сведения о привлечении ООО «ЛКС-2» (должностных лиц) к административной ответственности за 2015 год.

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.01.2015 г. | Предписание № ПР-5080 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского 31 - Выявлены нарушения условий эксплуатации – неисправное состояние перекрытий, местные отслоения штукатурки и трещины - При появлении деформаций снижающих несущую способность и устойчивость перекрытия должны быть приняты меры по их устранению. Необходимо проведение восстановительных работ (помещение кухни кв. №7) |
| 2 | 16.01.2015 г. | Предписание № ПР-100 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина 8 - Не обеспечена периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных клеток в установленном порядке (не производится мытье окон, дверей в п. №1-3) - Не обеспечена своевременная уборка придомовой территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием - Не обеспечена очистка от снега и наледи площадок входа в подъезды, площадок крылец и ступеней входа в подъезды, отмостки вокруг дома, детской площадки. |
| 3 | 19.01.2015 г. | Предписание № ПР-110 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко 8 «А» - Подтопление отдельных секций подвального помещения из-за неисправностей системы канализации (III п.) - Утечки системы канализации в подвальном помещении: негерметичность стыков соединений ревизий, прочисток (III п.) - Не обеспечено предотвращение сырости и замачивания грунтов подвалов: необходимо устранить источники увлажнения, обеспечить интенсивное проветривание подвала. |
| 4 | 02.02.2015 г. 29.04.2015 г. | Предписание № ПР-54 № ПР - 1786 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко 9 -Неисправность кровельного покрытия: недостаточный напуск листов друг на друга, повреждение отдельных асбестоцементных листов (просветы, наличие трещин) - Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон (отсутствует дверь выхода на крышу) - Неисправность сопряжения кровельного покрытия с выступающими над крышами устройствами |
| 5 | 04.02.2015 г. 14.07.2015 г. | Предписание № ПР-402 № ПР-2469 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира 15 - Не обеспечено технически исправное состояние ограждения кровли многоквартирного дома над кв.№15 |
| 6 | 20.02.2015 г. | Предписание № ПР-363 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина 22 «А» -Обеспечить уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования – уборку лестничных клеток: сухая уборка и мойка пола лестничных площадок и маршей, обметание окон, подоконников, отопительных приборов |
| 7 | 02.03.2015 г. | Предписание № ПР-830 № ПР-830/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская 30 - Отслоение окрасочного слоя стен лестничных клеток, общая загрязненность стен, потолков, окон - Неисправность внутридомовых слаботочных электрических сетей на лестничных клетках. Ответвления от стояков сетей проводных коммуникационных связей в квартиры проложены без учета крепления и обеспечения защиты |
| 8 | 19.03.2015 г. | Предписание № ПР-1160 № ПР-1160/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира 19 - Загрязнение поверхности окон в подъездах, не производится мытье окон - Неисправное состояние окон лестничных клеток: неисправности остекления, отсутствие первого контура остекления (3 п. э№2) - Неисправное состояние вентиляционных и домовых каналов выступающих над поверхностью крыши и в чердачном помещении (не обеспечена плотность и герметичность – неисправность штукатурного и окрасочного слоев) |
| 9 | 22.04.2015 г . | Предписание № ПР-1654 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко 9 - Отслоение окрасочного слоя стен лестничных клеток, окрашенные поверхности должны иметь однотонную поверхность, не допускаются пятна, отслоения (1 этаж-2,3 п) - Неисправное состояние окон на лестничных клетках (Створка окна сорвана с петель, неплотный притвор – 2 п.,2-й этаж), неисправность остекления 1,2-го контура (3 п) |
| 10 | 29.04.2015 г. | Предписание № ПР-1785 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская 26 - Не обеспечена окраска лестничных клеток, отслоения поверхностей, пятна, потеки (п.№2) |
| 11 | 22.05.2015 г. | Предписание № ПР-1913 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина 8 - Не обеспечена периодичность работ по санитарной уборке придомовой территории МКД согласно положению 5,6 договора от 30.06.2012 г.: подметание и уборка мусора урн, выкос сорных трав и др. |
| 12 | 02.06.2015 г. 27.08.2015 г. | Предписание № ПР-2066 № ПР-3024 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина 24 «А» - Ненадлежащие содержание стен многоквартирного дома (выветривание, выкрашивание раствора из швов) кр.блочной кладки фасада (правый торец здания) - Несправное состояние лестниц (углубление в ступенях от истирания, выбоины и сколы в ступенях – 1 этажи, п. №1,2,3) - Не проведена дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования. |
| 13 | 09.06.2015 г. | Предписание № ПР-2120 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина 16 - Повреждения и смещения отдельных элементов кровли, недостаточный напуск асбестоцементных листов друг на друга, сколы, трещины (Кв. 338 п.»2,л/клетка) - Отсутствие сопряжения кровельного покрытия со стенами, вент. шахтами другими выступающими над кровлей элементами |
| 14 | 09.06.2015 г. | Предписание № ПР-2121 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко 9 - Не выполнена уборка чердачного помещения (наличие строительного мусора) - Повреждения штукатурного слоя цоколя ( по периметру) |
| 15 | 09.06.2015 г. | Предписание № ПР-2122 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира 19 - Повреждение, местами отсутствие металлического покрытия выступающих участков стен, повреждение штукатурного слоя парапетов (пр.торец, гл.фасад) |
| 16 | 19.06.2015 г. | Предписание № ПР-2178 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира 23 - Неисправности покрытия придомовой территории: имеются неисправности асфальтового покрытия проездов, тротуаров, дорожек (ямы, выбоины, просадки), неисправности, отсутствие бортового камня проездов, тротуаров, дорожек (дворовый фасад) - Просадки, щели и трещины в отмостке, не обеспечено плотное примыкание отмостки к цоколю здания |
| 17 | 19.06.2015 г. | Предписание № ПР-2179 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского 29 - Повреждение окрасочного слоя наружных стен фасада, наличие трещин по штукатурному слою фасада (главный, дворовый фасады) |
| 18 | 14.07.2015 г. | Предписание № ПР-2470 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира 15 - Повреждение несущих конструкций балкона кв. №51 |
| 19 | 27.08.2015 г. | Предписание № ПР-3024 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина 24 «А» - Ненадлежащие содержание стен МКД (выветривание |
| 20 | 04.09.2015 г. | Предписание № ПР-3154 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира 23 - Разместить таблички у входа в каждый подъезд с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных на подъездах (п.№1-8) - Обеспечить исправное состояние ограждения детской спортивной площадки - Установить перед наружными входными дверями в подъезды скребки и металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега (подъезд №1-8) |
| 21 | 18.09.2015 г. | Предписание № ПР-3306 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Л.Комсомола 27 - Обеспечить герметичность стыковых соединений в с системе канализации в подвальном помещении (отсутствие пробок у прочисток - п.№1-4; не герметичность канализационных стояков –п. №3,4) - Устранить подтопление отдельных секций подвального помещения (неисправности и утечки системы канализации –п.№1) - Обеспечить исправную работу системы горячего водоснабжения и оборудования водоподготовки бойлера: наличие хомута, течь бойлера_ - Обеспечить надлежащие крепление трубопроводов холодного и горячего водоснабжения (наличие провисов труб, помещение теплового пункта) - Обеспечить исправное состояние тепловой изоляции установки водоподготовки (бойлера) - Обеспечить герметичность оборудования системы отопления МКД – наличие течи (тепловой пункт, грязевик) |
| 22 | 07.10.2015 г. | Предписание № ПР-3514 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко 9 - Отслоение окрасочного слоя стен лестничных клеток, окрашенные поверхности должны иметь однотонную поверхность, не допускаются пятна, отслоения (1 этаж-2,3 подъезд) |
| 23 | 13.10.2015 г. | Предписание № ПР-3673 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского 53 - Устранить ненадлежащие содержание стен МКД: повреждения в кладке стен, нарушение связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из блоков - Устранить незаконное крепление к стенам здания выполненное без соответствующего разрешения (козырек входной группы нежилого помещения №1) |
| 24 | 22.10.2015 г. | Предписание № ПР-3809 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина 8 - Устранить повреждение поверхности цоколя (отслоение облицовочной плитки - правый и левый угол фасада здания-2 места) - Ненадлежащие содержание фасада, нарушение отделки фасада их отдельных элементов (цоколь здания) |
| 25 | 06.11.2015 г. 06.08.2015 г. | Предписание № ПР-3972 № ПР-2751 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко 5 «А» - Разрушение штукатурки цоколя (по периметру здания) - Разрушение штукатурного окрасочного слоя наружных стен фасада (главный, дворовый фасады, торцы) - При увеличении деформации стен (торец со стороны 1 подъезда, главный и дворовой фасад) следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации. - Стабилизирующие трещины заделать, вести наблюдение за раскрытием трещин) |
| 26 | 13.11.2015 г. | Предписание № ПР-4075 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина 6 - Устранить повреждения и разрушения краев бетонных плит козырьков входа в подъезды №1-3 - Устранить повреждения гидроизоляционного слоя козырьков входа в подъезды №1-3 - Обеспечить надлежащий уход за зелеными насаждениями на придомовой территории МКД (произвести обрезку деревьев и кустарников, согласно установленных требований) |
| 27 | 09.12.2015 г. | Предписание № ПР-4488 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина 6 - Устранить нарушения по незаконному креплению элементов системы вентиляции к наружным стенам здания, монтаж которого выполнен без соответствующего разрешения, а именно: на фасаде МКД (дворовая часть здания, п.№1,2,3) выполнено крепление воздуховода к наружным стенам |
| 28 | 25.12.2015 г. | Предписание № ПР-2179 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского 55 «Б» - Устранить нарушения в соответствии с нормативными требованиями (отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя с конструкциями стен и козырьков входа в подъезды №1,2,3, потеки на поверхности плит) - Устранить повреждения гидроизоляционного слоя козырьков входа в подъезды №1,2,3 |