Сведения о привлечении ООО «ЛКС-2» (должностных лиц) к административной ответственности за 2013 год (второе полугодие).

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.08.2013г. | Предписание № 06-02-1402/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Ленинского Комсомола, дом. 25. Выявлено повреждение кровельного покрытия, отслоения от оснований, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев (подъезд №3-кв. 57, 59, 60, подъезд№3-кв. 77, л/кл). Разрушение герметизирующих заделок межпанельных швов (под. №3-дв. фасад). |
| 2 | 28.08.2013г. | Предписание № 06-02-1569/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Мира, дом 23. Выявлено загрязнение территории около площадок под установку контейнеров и мусоросборников. Отсутствие специально отведенных площадок или бункеров-накопителей для крупногабаритных отходов: старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.п. |
| 3 | 28.08.2013г. | Предписание № 06-02-1569/А-1/ПР-2 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Мира, дом 23. Выявлены неисправности покрытия придомовой территории: имеются неисправности асфальтового покрытия проездов, тротуаров, дорожек (ямы, выбоины, просадки), неисправности, отсутствие бортового камня проездов, тротуаров, дорожек (дворовой фасад). Отсутствует хозяйственная площадка для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода (на хозяйственной площадке должны быть столбы с устройством для сушки белья, штанги для сушки одежды, вешалки, ящик с песком, бачок для мусора и стол со скамейками, площадку следует оградить живой изгородью), отсутствует площадка для отдыха взрослых, частичное повреждение ограждения и оборудования спортивных площадок для отдыха, отсутствие навесов для контейнеров-мусоросборников. Устройство и благоустройство площадок, элементов оборудования мест отдыха и других необходимо осуществлять в соответствии с установленными требованиями (дворовой фасад). Просадка, щели и трещины в отмостке, не обеспечено плотное примыкание отмостки к цоколю здания. Мусоросборники размещены на расстоянии от окон и дверей жилых зданий 20м. |
| 4 | 28.08.2013г. | Предписание № 06-02-1561/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Макаренко, дом 5 А. Выявлено наличие трещин стен (торец со стороны 1 подъезда, главный и дворовой фасад)- установить наблюдение за раскрытием трещин (вести журнал наблюдений). Разрушение стенового материала наружных стен -кирпичная кладка (цоколь-торец со стороны) |
| 5 | 28.08.2013г. | Предписание № 06-02-1561/А-1/ПР-2 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Макаренко, дом 5 А. Выявлено разрушение штукатурки цоколя по периметру здания. Разрушение штукатурного, окрасочного слоя наружных стен фасада. При увеличении деформации стен принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций, стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация (вести наблюдение за раскрытием трещин) |
| 6 | 11.09.2013г. | Предписание № 06-02-1777/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Краматорская, дом 28. Повреждение отдельных стальных листов кровельного покрытия, ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправности системы наружного водоотвода: повреждение желобов. |
| 7 | 12.09.2013г. | Предписание № 06-02-1801/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Макаренко, дом 10. Нарушена прочность сцепления бетона с металлом конструкций козырька. Разрушение бетонного слоя козырька входа в подъезд №3. Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя конструкций козырьков с наружными стенами, потеки на поверхностях плит козырьков (подъезд №1- №4). Не обеспечена нормальная работа электрооборудования жилого дома. Не герметичность стыков соединений в системе канализации подвального помещения. Отсутствие пробок у прочисток канализационной сети. |
| 8 | 12.09.2013г. | Предписание № 06-02-1801/А-1/ПР-2 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Макаренко, дом 10. Стыки панелей не отвечают требованиям: водозащиты, воздухозащиты, теплозащиты (подъезд №1-4,дворовой, главный фасад) |
| 9 | 16.09.2013г. | Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 06-02-1855/ А-1 | По предписанию № 06-02-1511/ А-1/ ПР-1 от 22.08.2013г. по ул. Краматорская, дом 32 А. Неисправности канализационного стояка в квартире № 39. не герметичность стыковых соединений канализационного стояка. |
| 10 | 18.10.2013г. | Предписание № 06-02-2097/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Макаренко, дом 5 А. Неисправность трубопроводов ХВС в подвальном помещении (засоры труб, которые приводят к снижению давления в общедомовой сети ХВС и в квартире №1). |
| 11 | 24.10.2013г. | Предписание № 06-02-2139/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Ленина, дом 14. Не обеспечена нормальная, безаварийная работа силовых и осветительных установок в подъезде №1 (квартира №13, 5 этаж- щиток освещения). |
| 12 | 28.10.2013г. | Предписание № 06-02-2206/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Станиславского, дом 55. Неисправность кровельного покрытия из асбестоцементных листов (над кв. 78). Не обеспечено исправное состояние в местах сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и др. выступающими над крышей устройствами (над кв. 78). Не обеспечено исправное состояние элементов карнизного свеса и настенного желоба крыши (над. кв. 78) |
| 13 | 14.11.2013г. | Предписание № 06-02-2359/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Мира, дом 17 Б. Неисправность кровельного покрытия из рулонных материалов (кв. 40,57,58) Неисправность карнизных свесов (над кв. 40) |
| 14 | 27.11.2013г. | Предписание № 06-02-2486/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Ленина, дом 22 А. Не обеспечено исправное состояние окон: отсутствие второго контура, отсутствие (форточки, фрамуги, створки окна) на верхнем этаже лестничной клетки, для регулярного проветривания помещения (подъезд №4). Не обеспечена периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных клеток, определенная в установленном порядке (подъезд №4). Не произведена уборка придомовой территории, согласно установленным требованиям (подъезд №4). |
| 15 | 04.12.2013г. | Предписание № 06-02-2543/А-1/ПР-2 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Мира, дом 21. Повреждение поверхности цоколя, разрушение кирпичной кладки и штукатурного слоя. Просадки, щели и трещины в отмостке, наличие поросли разрушающей отмостку. |
| 16 | 04.12.2013г. | Предписание № 06-02-2543/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Мира, дом 21. Отсутствие двери входа в подъезд №3 |
| 17 | 09.12.2013г. | Предписание № 06-02-2600/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Мира, дом 19. Отслоение окрасочного слоя лестничных клеток, пятна, потеки (подъезд №5). Не обеспечено исправное состояние электрических сетей дома: скрутки эл. проводов. Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Остекление отдельными полосами. Неплотности по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость (под. 5). Неисправности системы наружного водоотвода, отсутствие водосточной трубы, участка водосточной трубы, отсутствие отметов. |
| 18 | 12.12.2013г. | Предписание № 06-02-2616/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Ленинского Комсомола, дом 14 А. Загромождение дворовой территории бытовым мусором и другими отходами (входы в подвальное помещение- торцы) |
| 19 | 18.12.2013г. | Предписание № 06-02-2718/А-1/ПР-2 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Мира, дом 19. Не обеспечена окраска лестничных клеток, отслоение и загрязнения поверхностей стен и потолков, пятна, потеки (подъезд №4) |
| 20 | 18.12.2013г. | Предписание № 06-02-2718/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Мира, дом 19. Не обеспечена нормальная, безаварийная работа осветительных установок и электрооборудования, находящихся на лестничных клетках, открытие проводки, местами отсутствие плафонов, наличие сгоревших лампочек (подъезд № 4, 1-5 этажи). Неудовлетворительное состояние подъезда, не соблюдена периодичность основных работ по уборке в соответствии с установленными требованиями. Повреждение бетонных ступеней, сколы бетона, выбоины (подъезд №4, 1-5 этажи). |