Сведения о привлечении ООО «ЛКС-2» (должностных лиц) к административной ответственности за 2014 год (второе полугодие).

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/4/8 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, дом 39. Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ,пп"ж"п.10Правил №491-Не соблюдение требований Законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении и о повышении энергетической эффективности: отсутствии документов, подтверждающих разработку и доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Наличие трещин стен(главный ,дворовой фасад)- установить наблюдение за раскрытием трещин(завести журнал наблюдения). |
| 2 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/4/9 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, дом 39. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении. Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя. Отслоение, загрязнение окрасочного , штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток(1 подъезд). При увеличении деформации стен(главный, дворовой фасад) принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации, стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация(вести наблюдение за раскрытием трещин). |
| 3 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/3/6 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, дом 35. Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, пп"ж"п.10Правил №491-Не соблюдение требований Законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении и о повышении энергетической эффективности: отсутствии документов, подтверждающих разработку и доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Наличие трещин стен(главный ,дворовой фасад)-установить наблюдение за раскрытием трещин(завести журнал наблюдения). Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(1подъезд). |
| 4 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/3/7 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, дом 35. Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака. Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя. Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон (отсутствует жалюзийная решётка, двери, приставная лестница). Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью кровли и в чердачном помешении( не обеспечена плотность и гермитичность- разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоев). Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия(просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправное сопряжение кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). Захламление чердачного помещения строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием. Повреждение бетонных полов в местах общего пользования сколы выбоины(1 подъезд). При увеличении деформации стен(главный, дворовой фасад принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации, стабилизирующиеся трещины следует заделывать Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация(вести наблюдение за раскрытием трещин). |
| 5 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/2/4 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, дом 33. Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, пп"ж"п.10Правил №491-Не соблюдение требований Законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении и о повышении энергетической эффективности: отсутствии документов, подтверждающих разработку и доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Наличие трещин стен(главный фасад-2подъезд,дворовой фасад-2подъезда)-установить наблюдение за раскрытием трещин (завести журнал наблюдения). Неисправное состояние окон лестничных клеток: не исправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсудствие переплётов (рам),отсутствует фурнитура на окнах-ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор(1-2 подъезд |
| 6 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/2/5 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, дом 33. Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении. Разрушение штукатурного, окрасочного слоя наружных стен фасада (главный, дворовой фасады, торцы). Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя. Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон (отсутствует жалюзийная решётка, двери, приставная лестница). Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия(просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами ,вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). Повреждение бетонных полов в местах общего пользования, сколы выбоины(1 подъезд). Отслоение, загрязнение окрасочного , штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток(1 под). При увеличении деформации стен (главный фасад-2под дворовой фасад-2под)принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития, деформаций, стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация(вести наблюдение за раскрытием трещин). |
| 7 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/1/2 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, дом 31. Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, пп"ж"п.10Правил №491-Не соблюдение требований Законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении и о повышении энергетической эффективности: отсутствии документов, подтверждающих разработку и доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(1-2подъезд),раскрыты распредкоробки (подвальное помещение), неисправности освещения под- вала. Неисправное состояние окон лестничных клеток: не обеспечен плотный притвор(1-2 подъезд) |
| 8 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/1/3 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, дом 31. Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении факт. Разрушение штукатурного и окрасочного слоя наружных стен фасада(главный, дворовой фасады, торцы). Захламление и загрязнённость подвального помещения. Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия(просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправность сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован) |
| 9 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, дом 29. Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, пп"ж"п.10Правил №491-Не соблюдение требований Законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении и о повышении энергетической эффективности: отсутствии документов, подтверждающих разработку и доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Наличие трещин стен (главный фасад-1,3 подъезд, торец со стороны 3 подъезда)- установить наблюдение за раскрытием трещин(завести журнал наблюдения). Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие отмётов водосточных труб (главный, дворовой фасады. Отсутствие на фасаде жилого дома указателя наименования улицы, номера дома. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома раскрыты распредкоробки (подвальное помещение),неисправно освещение подвала неисправное состояние окон лестничных клеток: неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов (рам),отсутствует фурнитура на окнах-ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор(1-2 подъезд) |
| 10 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, дом 29. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Захламлённость и загрязнённость подвального помещения. Неисправность штукатурного и окрасочного слоя цоколя. Повреждение бетонных полов в местах общего пользования, сколы, выбоине (2 подъезд). При увеличении деформации стен (главный фасад-1,3 под дворовой фасад-3подъезд, торец со стороны 3 подъезда) принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций стабилизирующиеся трещины следует заделать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация (вести наблюдение за раскрытием трещин). |
| 11 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/43/86 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/43/87 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина, дом 18 а. Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Не плотность по периметру оконных коробок. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов ,раскрыты распредкоробки ( подвальное помещение ( 2,3,4п). Утечки не герметичность стыковых соединений, ревизий, прочисток в системе канализиции (подвальное помещение4п.1 кан. стояк. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Отслоение, загрязнение окрасочного , штукатурного слоев, стен и потолков лест. клеток ( 3п.). Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты( трещины, разрушение швов-главный, дворовой фасады). Неисправности системы наружного водоотвода: повреждение (коррозия) металлических свесов, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей (дв. фасад).Неисправности кровельного рулонного покрытия: местные просадки, воздушные мешки, вздутия( 1,2п) |
| 12 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/41/82 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/41/83 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина, дом 12 а. Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Не плотность по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов ,раскрыты распредкоробки( подвальное пом.( 1-3п.). Утечки не гермитичность стыковых соединений, ревизий, прочисток в системе канализации (подвальное помещение 1,2,4п. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Отслоение, загрязнение окрасочного слоев стен и потолков лестничных клеток ( 1,2,3п.). Повреждение несущих конструкций козырьков( разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) ( 1,4п.). Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты( трещины, разрушение швов -главный, дворовой фасады). Неисправности системы наружного водоотвода: повреждение(коррозия) металлических свесов, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей(дв. Фасады). Повреждение бетонных полов в местах общего пользования - сколы, выбоины ( 1,2п.). Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). |
| 13 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/38/76 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/38/77 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Ленинкого Комсомола, дом 25. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(1-4п).раскрыты распредкоробки. Отопления в подвальном помещении. Отсутствие отопительных приборов системы отопления расположенных на лест. клетках ( 2,3п). Неисправное состояние окон лест. клеток: не обеспечен плотный притвор(1-4п.). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Неисправности кровельного рулонного покрытия: отслоение , местные просадки, воздушные мешки, вздутия, не обеспечен полный отвод воды. Загрязненность, отслоение окрасочного слоя стен лест. клеток(1,2,4 п.). Стыки панелей не отвечают требованиям водо,воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов- главный, дворовой фасады торцы). Неисправности системы наружного водоотвода: повреждение металлических свесов, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей (дв.фасад 2п.). Неисправное состояние элементов выходов на крышу выступающих над поверхностью крыши: неисправности покрытия, отсутствие дверей. |
| 14 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/39/78 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/39/79 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Ленинкого Комсомола, дом 27. Неисправное состояние окон лестничных клеток: неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплетов (рам) отсутствует фурнитура на окнах-ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор( 3п). Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей крепления электропроводов (1-4п.), раскрыты распредкоробки(подвал). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Захламленность и загрязненность подвального помещения. Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев и потолков лестничных клеток (3п.). Неисправности кровельного рулонного покрытия: отслоение, вздутие, местные просадки(2,3п). Неисправное состояние элементов выходов на крышу выступающих над поверхностью крыши: неисправности покрытия, отсутствие дверей. Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо теплозащиты(трещины, разрушение швов- главный, дворовой фасад.4п.,карнизные плиты- гл.фасад. |
| 15 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/40/80 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/40/81 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Ленинкого Комсомола, дом 29 а. Наличие трещин стен (гл.дв.фасад)- установить наблюдение за раскрытием трещин(завести журнал наблюдения) Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Не плотность по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1-3п.). Утечки не герметичность стыковых соединений, ревизий, прочисток в системе канализации (подвальное помещение2п.2 стояка канализации. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе гериетизирован). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Неисправности штукатурного, окрасочного слоев цоколя. Захламленность и загрязненность подвального помещения. Повреждение бетонных полов в местах общего пользования-сколы, выбоины(1п). При увеличение деформации стен (гл.дв.фасад) принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций стабилизирующиеся трещины следует заделать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация (вести наблюдение за раскрытием трещин). Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лест. клеток(1-3п.) Стыки панелей не отвечают требованиям водо,воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов-главный, дворовой фасады, торцы). Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней площадок крылец(1-3п.). Повреждение несущих конструкций козырьков( разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) ( дв. фасад.) |
| 16 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/42/84 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/42/85 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Ленинкого Комсомола, дом 18. Неисправное состояние окон на лестн. клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Не плотность по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (2,3,4п). Утечки не герметичность стыковых соединений, ревизий прочисток в системе канализации (подвальное помещение4п.,1 кан.стояк). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лест.клеток(1-3п.). Неисправности системы наружного водоотвода: повреждение металлических свесов, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей (дв.фасад 2п.). Неисправности сопряжения кровельного покрытия со сиенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). |
| 17 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/44/88 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/44/89 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Ленинкого Комсомола, дом 33. Неисправное состояние окон на лестн. клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами Не плотности по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(1-4п). раскрыты распредкоробки. Утечки не герметичность стыковых соединений, ревизий, прочисток в системе канализации (подвальное помещение 2п.1 кан.стояк). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Захламленность и загрязненность подвального помещения. Отслоение и загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лест. клеток(1-3п.). Повреждение бетонных полов в местах общего пользования- сколы, выбоины(1п). Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов-г лавный дворовой фасады, торцы). Неисправности системы наружного водоотвода: повреждение металлических свесов ,нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей (дв.фасад 2п.). Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). |
| 18 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/45/90 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/45/91 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Ленинкого Комсомола, дом 35. Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие отметов, водосточных труб (торцы, дв.фасад) Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей крепления электропроводов (1,2п) раскрыты распредкоробки9подвал. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон ( отсутствует жалюзийная решетка. двери, приставная лестница). Повреждение несущих конструкций козырьков( разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) ( дв.фасад). Захламленность и загрязненность подвального помещения. |
| 19 | 17.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/37/74 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/37/75 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, 51. Отсутствие тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение. Неисправности, местами отсутствие тепловой изоляции трубопроводов и арматуры системы отопления, находящихся в неотапливаемых помещениях( подвальное помещение. Не обеспечено исправное состояние электрических сетей жилого дома: скрутки эл. проводов (5 подъезд) жилого дома: отсутствие плафонов( 1,2,4п.),скрутки эл. проводов( подвал). Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Не плотность по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость. Утечки не гермитичность стыковых соединений, ревизий, прочисток в системе канализиции (подвальное помещение 3п. 2 кан. стояка). Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие участков водосточных труб нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей , повреждение свесов, водоприемных воронок(главный ,дворовой фасады). Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью кровли и в чердачном помещении( не обеспечена плотность и гермитичность- разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоев). Загрязненность, отслоение окрасочного слоя стен лестничных клеток( 1-4 п.). Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака. Захламленность и загрязненность подвального помещения. Повреждение бетонных полов в местах общего пользования- сколы, выбоины(2п.). Разрушение штукатурного, окрасочного слоя наружных стен фасада( главный фасад). |
| 20 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/37/74 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/37/75 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, 51. Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Не плотность по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость. Наличие повреждений в электрической сети жилого неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов, раскрыты распредкоробки (подвальное помещение). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепление элементов кровель к обрешетки. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами ( кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). Неисправное состояние элементов выходов на крышу выступающих над поверхностью крыши: неисправности покрытия, отсутствие дверей. Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя. Стыки панелей не отвечают требованиям водо,воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов- главный, дворовой фасады). Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя козырьков с конструкциями стен ( 1,3,4 п.). Повреждение бетонных полов в местах общего пользования - сколы, выбоины ( 4п.). Неисправное состояние лестниц: неисправности ступе ней лестничных маршей (4п.). Отслоение, загрязнение окрасочного слоев стен и потолков лестничных клеток( 1-4п.). |
| 21 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/51/103 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/51/102 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, 55. Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Не плотность по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов( подвал). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя. Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя козырьков с конструкциями стен. отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток (1-4 под.) |
| 22 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/52/104 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/52/105 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, 55. а. Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Не плотность по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость ( 1-4 п.). Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов ,раскрыты распредкоробки (подвальное помещение). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепление элементов кровель к обрешетки. Отслоение, загрязнение окрасочного слоев стен и потолков лестничных клеток ( 2п.). Стыки панелей не отвечают требованиям водо,воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов- главный, дворовой фасады). Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Несправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью крыши в чердачном помещении ( не обеспечена плотность и гермитичность - разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоя). Повреждение несущих конструкций козырьков( разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) ( дв.фасад) |
| 23 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/53/106 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/53/107 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Станиславского, 55 б. Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Неплотность по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов, раскрыты распредкоробки (подвал). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении . Отслоение. загрезнение окрасочного слоев стен и потолков лестничных клеток( 2п.) Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты( трещины, разрушение швов- главный, дворовой фасады). Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью кровли и в чердачном помещении( не обеспечена плотность и герметичность разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоев). Повреждение несущих конструкций козырьков( разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) ( дв.фасад) |
| 24 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/46/92 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/46/93 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина,16. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов( подвал). Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Не плотность по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость (1п.). Утечки не герметичность стыковых соединений, ревизий, прочисток в системе канализации (подвальное помещение 2,3п. 3 стояка. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении чердака. Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон (отсутствует жалюзийная решетка, двери, приставная лестница). Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие участков водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, повреждение свесов, водоприемных воронок (гл.дв. фасады). Захламление чердачного помещения строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием. Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака. Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов-главный, дворовой карнизные плиты. Отслоение, загрязнение окрасочного , штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток( 2п.). |
| 25 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/47/94 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/47/95 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина,18. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(2,3п) раскрыты распредкоробки (подвал). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Неисправности выступающих над поверхностью кровель злементов слуховых окон (отсутствует жалюзийная решетка двери, приставная лестница). Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие участков водосточных труб нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, повреждение свесов, водоприемных воронок (гл.дв.фасады). Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов-главный, дворовой фасады). Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток( 2п.). Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя козырьков, конструкциями стен ( 1,2,3п) |
| 26 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/54/108 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/54/109 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина,20. Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Не плотности по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1-3п.). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью кровли и в чердачном помещение ( не обеспечена плотность и герметичность разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоев). Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами ,вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). Неисправности системы наружного водоотвода: тсутствие участков водосточных труб нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, повреждение свесов, водоприемных воронок (гл.дв.фасады). Захламленность и загрязненность подвального помещения. Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестн. клеток (1п). Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов-главный, дворовой фасады). Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней площадок ( 3п). |
| 27 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/55/110 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/55/111 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина,22. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов ,лампочек, выключателей, крепления электропроводов ( 1-4п). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы). Недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие отметов, водосточных труб (торцы,дв.фасад). Повреждение несущих конструкций козырьков( разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) (дв.фасад) торец. Повреждение бетонных полов в местах общего пользования - сколы,выбоины (2п). Отслоение, загрязнение окрасочного , штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток( 2п.) Захламленность и загрязненность подвального помещения. Захламление чердачного помещения строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием. |
| 28 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/56/112 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/56/113 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина,22 а. Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Неплотности по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов-главный, дворовой фасад 3,4п. Неисправное состояние элементов вентиляционных труб выступающих над поверхностью крыши: неисправности разрушение бетона плит покрытия вентиляционных шахт( 2шт). Захламленность и загрязненность подвального помещения. Неисправности кровельного рулонного покрытия: отслоение рулонных материалов от основания, вмятины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, воз душные мешки, разрывы и пробоины, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоя (2п-д). Неисправности системы наружного водоотвода: повреждение металлических свесов, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей(дв.фасад 2п.) |
| 29 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/49/98 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/49/99 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Ленинского Комсомола, дом 14. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Неисправности системы наружного водоотвода: разрушение желобов свесов и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей повреждение свесов,водоприемных воронок(гл. дв. Фасады). Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака 3шт. Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью кровли и в чердачном помещении( не обеспечена плотность и герметичность- разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоев. Повреждение несущих конструкций козырьков( разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) ( дв.фасад). Неисправное состояние окон на лест. клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами Не плотности по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость(1,3п.). Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1-4п). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток (1,3,4). Неисправности кровельного рулонного покрытия: отслоение, вздутие, просадки -2п. Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов- главный, дворовой фасады, торцы, карнизные свесы. Несправное состояние лестниц: неисправное площадок крылец-1п. |
| 30 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/50/100 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/50/101 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Ленинского Комсомола, дом 14 а. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном чердачном помещении. Неисправное состояние окон на лест. клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Неплотности по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость(1,3п.). Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1-4п). Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток (1,3,4). Неисправности кровельного рулонного покрытия: местные просадки, воздушные мешки, вздутия.2п Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов карнизные плиты- главный, дворовой фасады, торцы. Несправное состояние лестниц: неисправности площадок крылец-1п. |
| 31 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/62/124 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/62/125 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира, дом 15 Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности системы наружного водоотвода (гл., дв. фасады). Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака. Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью кровли и в чердачном помещении (не обеспечена плотность и герметичность- разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоев. Захламленность и загрязненность подвального помещения. Захламление чердачного помещения строительным мусором, домашними и пр. вещами и оборудованием. Повреждение несущих конструкций козырьков (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) (главный, дв.фасад, торцы). Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя. При увеличении деформации стен(главный, дворовой фасад принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации, стабилизирующиеся трещины следует заделывать Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация(вести наблюдение за раскрытием трещин). Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, неисправности крепления электропроводов. Наличие трещин стен (дворовой фасад, установит наблюдение за раскрытием трещин (завести журнал наблюдений). |
| 32 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/63/126 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/63/127 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира, дом 17 Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности системы наружного водоотвода (гл., дв. фасады). Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака. Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью кровли и в чердачном помещении (не обеспечена плотность и герметичность- разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоев. Повреждение несущих конструкций балконов (дворовой фасад, под 2) Захламленность и загрязненность подвального помещения. Захламление чердачного помещения строительным мусором, домашними и пр. вещами и оборудованием. Повреждение, местами отсутствие металлического покрытия выступающих участков стен, повреждение штукатурного слоя парапетов (главный, дв.фасад, торцы). Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и др выступающими над крышей устройствами. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов( 3п). Открыты распредкоробки. Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя. |
| 33 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/61/122 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/61/123 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира, дом 17 а. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и др выступающими над крышей устройствами. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1п). Повреждение несущих конструкций козырьков (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) (дв.фасад, под.3). Несправное состояние лестниц: неисправности ступеней вход в подвал. Утечки, не герметичность стыковых соединений, ревизий, прочисток в системе канализации (подвал-2 стояка). |
| 34 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/60/120 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/60/121 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира, дом 17 б. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток (1,2,3). Захламленность и загрязненность подвального помещения. Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры)(главный, дворовой фасад, торцы). Повреждение несущих конструкций козырьков (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) (дв.фасад, под.1). Повреждение бетонных полов в местах общего пользования- сколы, выбоины (под.2). Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов- дворовой фасад 2,3п. Неисправности системы наружного водоотвода: повреждение (коррозия) металлических свесов, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей (гл., дв. Фасады, под. 2). Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1-4п). Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами Не плотности по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость(1-4п.). Утечки, не герметичность стыковых соединений, ревизий, прочисток в системе канализации (подвал, 1,3 под.). |
| 35 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/68/136 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/68/137 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира, дом 19 Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры)(дворовой фасад, 3 шт.) Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток (под.3). Отслоение окрасочного, штукатурного слоя наружных стен фасада, трещины по штукатурному слою (главный, дворовой фасады, торцы). Захламленность и загрязненность подвального помещения. Захламление чердачного помещения строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием. Повреждение, местами отсутствие металлического покрытия выступающих участков стен, повреждение штукатурного слоя парапетов (дв.фасад, пр. торцы) Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (под. 3), раскрыты распредкоробки (подвальное помещение). |
| 36 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/64/128 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/64/129 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира, дом 19 а. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправное сопряжение кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон (отсутствует жалюзийная решётка, двери, приставная лестница). Несправное состояние лестниц: неисправности ступеней, площадок крылец (подъезд 1). Утечки, не герметичность стыковых соединений, ревизий, прочисток в системе канализации (подвал, 1,3 под.) Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (под. 1,2,3). Неисправность отопительных приборов системы отопления, расположенных на лестничных площадках (под 2). Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами Не плотности по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость(1-4п.) |
| 37 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/67/134 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/67/135 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира, дом 21. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправное сопряжение кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). Захламление чердачного помещения строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием. Разрушение штукатурного, окрасочного слоя наружных стен фасада (гл, дворовой, фасады, торцы). Неисправное состояние дверей лестничных клеток: отсутствие двери (тамбур под 3). Неисправности металлического покрытия парапетов (главный фасад, под.2) Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (под. 3) раскрыты распредкоробки (подвальное помещение). |
| 38 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/69/138 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/69/139 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира, дом 21 а. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке, отсутствие конька. Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток (под.1). Утечки, не герметичность стыковых соединений, ревизий, прочисток в системе канализации (подвал, 4 под.). Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (под. 1-4) Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Не плотности по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость(1-4п.). |
| 39 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/65/130 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/65/131 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира, дом 23. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы,трещины,сколы) Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака. Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью кровли и в чердачном помещении (не обеспечена плотность и герметичность- разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоев. Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры)(дворовой фасад, 3 шт.) Разрушение окрасочного слоя наружных стен фасада(главный, дворовой фасады, торцы). Просадки, щели и трещины в отмостках. Захламленность и загрязненность подвального помещения. Захламление чердачного помещения строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием. Повреждение, местами отсутствие металлического покрытия выступающих участков стен, повреждение штукатурного слоя парапетов (дв.фасад). Неисправности системы наружного водоотвода: повреждение (коррозия) металлических свесов, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей (дв. Фасады). Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (под.2,4) |
| 40 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/66/132 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/66/133 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира, дом 23 а. Утечки не герметичность стыковых соединений, ревизий, прочисток в системе канализации(подвальное помещение2 кан.стояка. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(1п), распредкоробки. Неисправное состояние окон на лест. клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами. Неплотности по периметру оконных коробок. Зазоры повышенной ширины в притворах переплетов, создающие высокую воздухопроницаемость(1,3п.) Отсутствие отопительных приборов системы отопления расположенных на лест. клетках (1п Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке Неисправное сопряжение кровельного покрытия со стенами ,вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью кровли и в чердачном помещении (не обеспечена плотность и герметичность- разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоев стен и потолков лест.клеток(3п). Захламление чердачного помещения строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов-главный, дворовой фасад 2,4п.) Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков (2п.). |
| 41 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/15/30 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/15/31 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко, дом 3. Наличие трещин стен (главный фасад-1,2 подъезд, дворов фасад-2 подъезд)-установить наблюдение за раскрытием трещин(завести журнал наблюдения). Неисправное состояние окон лестничных клеток: не исправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов (рам),отсутствует фурнитура на окнах -ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор(1-2 подъезд. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(1,2подъезд). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении. Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешётке. Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака. Разрушение окрасочного слоя наружных стен фасада (главный, дворовой фасады, торцы). Неисправное состояние приямко (отсутствует бетонный пол, откидной козырёк, наличие мусора, заделаны продухи ненадлежащая высота стенок приямков). Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней площадок крылец (1под). Не обеспеченно исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий- разрушение защитного слоя бетона, кирпичной кладки(главный фасад,2подъезд,в подвале под кв.№12). При увеличении деформации стен (главный фасад-1,2п дворовой фасад-2подъезд)принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация (вести наблюдение за раскрытием трещин). |
| 42 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/14/28 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/14/29 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко, дом 5. Наличие трещин стен (главный фасад-1-3 подъезд, дворов фасад-2 подъезд)-установить наблюдение за раскрытием трещин(завести журнал наблюдения). Неисправное состояние окон лестничных клеток: не исправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов (рам),отсутствует фурнитура на окнах -ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор(1-2 подъезд). Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие отметов водосточных труб, неисправности водосточных труб. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(1,2подъезд). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя. Просадки, щели и трещины в отмостках. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешётке, неисправности ендовы. Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака. Повреждение бетонных полов в местах общего пользования. Повреждение несущих конструкций балконов Разрушение штукатурного, окрасочного слоя наружных стен фасада (главный, дворовой фасады, торцы). Неисправное состояние приямков (отсутствует бетонный пол, откидной козырёк, наличие мусора, заделаны продухи ненадлежащая высота стенок приямков). Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток. При увеличении деформации стен (главный фасад-1,2п дворовой фасад-2подъезд)принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация (вести наблюдение за раскрытием трещин). |
| 43 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/16/32 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/16/33 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко, дом 5 а. Неисправное состояние окон лестничных клеток : неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов(рам), отсутствие фурнитура на окнах-ручки, скобянки не обеспечен плотный притвор (2,3под). Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие отмётов водосточных труб (главный дворовой фасады). Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(1-3под). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещении. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия(просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешётке. Повреждение бетонных полов в местах общего пользования сколы, выбоины(2подъезд). Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней площадок крылец (2под). Захламленность и загрязненность подвального помещения. |
| 44 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/13/26 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/19/27 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко, дом 6. Наличие трещин стен(лавный дворовой фасад-2подъезд) установить наблюдение за раскрытием трещин (завести журнал наблюдения)-факт; Неисправное состоянии окон лестничных клеток неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов (рам отсутствует фурнитура на окнах- ручки, скобянки не обеспечен плотный притвор(1,2 подъезд)-факт. Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие отмётов водосточных труб, неисправности водосточных труб (главный, дворовой фасады)-факт; Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(1,2подъезд) -факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении- факт Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение-факт. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении факт. Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешётке стенами ,вентиляционными блоками и другими выступающими в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п. при этом фартук не должен быть выше кровли на 15 см, а в штрабе герметезирован)-факт; Неплотное покрытие конька кровли: неисправности покрытия конька (1,2подъезд)-факт; Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака - факт; Захламление чердачного помещения строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием. Повреждение бетонных полов в местах общего пользования сколы, выбоины (1 подъезд) -факт; Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон ( отсутствует жалюзийная решётка, двери, приставная лестница)-факт. Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью кровли и в чердачном помещении (не обеспечена плотность и герметичность разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоёв)-факт. Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона, оголения арматуры) (главный дворовой фасад, торцы)-факт; При увеличении деформации стен (главный фасад-,2п принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации, стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация(вести наблюдение за раскрытием трещин)-факт |
| 45 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/12/24 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/12/25 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко, дом 8. Подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования(гвс,2 под)-факт; Неисправное состояние окон лестничных клеток: не исправности остекления коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов (рам),отсутствует фурнитура на окнах -ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор, отсутствует ограждение окон(1-3 подъезд)-факт; Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(2,3подъезд) раскрыты распредкоробки (подвальное помещение) неисправно освещение подвала. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении -факт. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности штукатурного,окрасочного слоя цоколя. Неисправности системы наружного водоотвода: разрушение желобов свесов и водосточных труб (коррозия, повреждения),нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, повреждение свесов водоприёмных воронок (главный, дворовой фасады)-факт Просадки, щели и трещины в отмостках -факт Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешётке -факт; Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентяляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами(кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п. при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см, а в штрабе герметизирован)-факт; Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака - факт; Захламление чердачного помещения строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием факт; Повреждение бетонных полов в местах общего пользования сколы, выбоины (2,3 подъезд) -факт; Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон (отсутствует жалюзийная решётка, двери, приставная лестница)-факт Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью крыши и в чердачном помещении (не обеспечена плотность и герметичность разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоёв)-факт. Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона, оголения арматуры) (главный дворовой фасад торцы)-факт; Повреждение несущих конструкций козырьков (разрушение защитного слоя бетона, оголения арматуры(дворовой фасад)-факт;) Отслоение, загрязнение окрасочного , штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток(2,3 подъезд)-факт; |
| 46 | 18.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/11/22 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/11/23 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко, дом 8 а. Утечки не герметичность стыковых соединений, ревизий, прочисток в системе канализации(подвальное помещение2подъезд)-Факт; Подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования(гвс,2 под)-факт; Неисправное состояние окон лестничных клеток: не исправности остекления коробления элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов(рам),отсутствие фурнитура на окнах- ручки, скобянки не обеспечен плотный притвор (1,4под)-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном –факт Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении -факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение-факт Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении факт. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами(кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен и фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п. при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см, а в штрабе герметизирован)-факт; Неисправности системы наружного водоотвода: повреждение (коррозия) металлических свесов, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей (главный, дворовой фасады)-факт; Неисправное состояние элементов выходов на крышу выступающих над поверхностью крыши: неисправности покрытия, отсутствие дверей -факт; Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона оголение арматуры)(главный дворовой фасад, торцы)-факт; Стыки панелей не отвечают требованиям водо,воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов- главный, дворовой фасад торцы)-факт; Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя козырьков с конструкциями стен(1,2,3под)-факт Повреждение бетонных полов в местах общего пользования сколы, выбоины(1,4подъезд)-факт; Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней лестничных маршей(1-4)-факт; Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток(1-4под)-факт; |
| 47 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/23/46 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/23/47 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко, дом 9. Наличие трещин стен (главный дворовой фасад-1-2 под) торец со стороны 3под) установить наблюдение за раскрытием трещин)-факт. Наличие по неизолированные скрутки отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей крепления электропроводов(1-3 подъезд)-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении-факт. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение-факт. Неисправное теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении факт Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении. Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней, площадок крылец (1,3подъезд)-факт; Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью крыши и в чердачном помещении (не обеспечена плотность и герметичность разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоёв)-факт. При увеличении деформации стен (главный дворовой фасад-1,2подъезд,торец со стороны 3подъезда) принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации, стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация(вести наблюдение за раскрытием трещин)-факт Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие отмётов, водосточных труб(главный, дворовой фасады)-факт; Утечки не герметичность стыковых соединений, трубопроводов в системе отопления (подвальное помещение-3,4подъезд)-факт; Подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования(ЦО,3,4 подъезд)-факт; Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электро проводов (1-3 подъезд)-факт. Отсутствие отопительных приборов системы отопления, расположенных на лест. клетках (2,п)- факт. Неисправное состояние окон лестничных клеток: не исправности остекления коробления элементов окон, отсутствие первого контура остекления отсутствие переплётов(рам),отсутствие фурнитура на окнах- ручки, скобянки не обеспечен плотный притвор (3 под)-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение-факт. Разрушение окрасочного слоя наружных стен фасада(главный, дворовой фасады торцы)-факт; Повреждение несущих конструкций балконов(разрушение защитного слоя бетона оголение арматуры) (главный дворовой фасад, торцы)-факт. Повреждение бетонных полов в местах общего пользования сколы, выбоины (2,3 подъезд) -факт; Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней площадок крылец(3 под) неисправности ступеней лестничных маршей(3 под) -факт; Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток(2 подъезд)-факт. |
| 48 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/18/36 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/18/37 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко, дом 10. Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие отмётов, водосточных труб (главный, дворовой фасады)-факт; Утечки не герметичность стыковых соединений, трубопроводов в системе отопления (подвальное помещение-3,4подъезд)-факт; Подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования (ЦО,3,4 подъезд)-факт; Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1-3 подъезд)-факт. Отсутствие отопительных приборов системы отопления, расположенных на лест. клетках (2,п)-факт. Неисправное состояние окон лестничных клеток: не исправности остекления коробления элементов окон, отсутствие первого контура остекления отсутствие переплётов(рам),отсутствие фурнитура на окнах- ручки, скобянки не обеспечен плотный притвор (3 под)-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение-факт. Разрушение окрасочного слоя наружных стен фасада (главный, дворовой фасады торцы)-факт; Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона оголение арматуры)(главный дворовой фасад, торцы)-факт; Повреждение бетонных полов в местах общего пользования сколы, выбоины (2,3 подъезд)-факт; Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней площадок крылец(3 под) неисправности ступеней лестничных маршей(3 под)-факт; Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток(2 подъезд)-факт. |
| 49 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/17/34 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/17/35 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко, дом 10 а. Утечки, не герметичность стыковых соединений, ревизий прочисток в системе канализации (подвальное помещение-4подъезд)-факт; Неисправное состояние окон лестничных клеток: отсутствие ограждения окон(2,3,4)-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт; Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован) - факт. Повреждение бетонных полов в местах общего пользования сколы,выбоины (1 подъезд)-факт; Неисправное состояние лестниц:неисправности ступеней площадок крылец(2,3,4 подъезд, запасной выход главный фасады)-факт. Неисправности системы наружного водоотвода: повреждение (коррозия) металлических свесов, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей (главный, дворовой фасады)-факт; Разрушения покрытия парапета из плит, не допускается попадания влаги под покрытие-факт; Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона оголение арматуры) (главный дворовой фасад, торцы)-факт; Неисправности кровельного рулонного покрытия местные просадки, воздушные мешки, вздутия, не обеспечен полный отвод воды(не выведены заданные уклоны кровли) факт; Неисправное состояние элементов вентиляционных труб выступающих над поверхностью крыши: неисправности покрытия вентиляционных -факт; Просадки, щели и трещины в отмостках- факт. Разрушение стенового материала наружных стен кирпичной кладки(главный фасад-4 подъезд,4этаж)факт. |
| 50 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/24/48 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/24/49 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко, дом 11. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован) - факт. Утечки, не герметичность стыковых соединений, ревизий прочисток в системе канализации (подвальное помещение 1,2 подъезд) - факт; Наличие трещин стен(главный, дворовой фасад-1,2под) торец со стороны 1под) установить наблюдение за раскрытием трещин) (завести журнал наблюдения)-факт Повреждение повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1-2под)-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего, холодного водоснабжения в подвальном помещение. Просадки, щели и трещины в отмостках -факт Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешётке -факт; Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами(кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п. при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см, а в штрабе герметизирован)-факт; Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака - факт; Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона оголение арматуры) (главный дворовой фасад, торцы)-факт; |
| 51 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/19/38 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/19/39 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко, дом 12. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(2,3под)-факт; Отсутствие отопительных приборов системы отопления, расположенных на лестничных клетках(2подъезд). Неисправное состояние окон лестничных клеток: не обеспечен плотный притвора (1,3 подъезд)-факт. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение-факт. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован) - факт. Неисправное состояние элементов выходов на крышу выступающих над поверхностью крыши: неисправности покрытия, отсутствие дверей -факт; Повреждение несущих конструкций балконов(разрушение защитного слоя бетона оголение арматуры) (главный дворовой фасад, торцы)-факт. Стыки панелей не отвечают требованиям водо,воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов- главный, дворовой фасад, торцы)-факт; Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя козырьков с конструкциями стен (1,3под)-факт Повреждение бетонных полов в местах общего пользования сколы, выбоины(1,3подъезд)-факт; Неисправное состояние элементов вентиляционных труб выступающих над поверхностью крыши: разрушение бетона вентиляционных шахт(3под)-факт. Просадки, щели и трещины в отмостках-факт. Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней, площадок крылец (1-3подъезд)-факт; Захламлённость и загрязнённость подвального помещения- факт; Захламлённость и загрязнённость подвального помещения -факт; Разрушение защитного слоя бетона карнизных плит (торец со стороны 1подъезда)-факт; Неисправности кровельного рулонного покрытия отслоение рулонных материалов от основания, вмятины местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, воздушные мешки, разрывы и пробоины, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоёв, не обеспечен полный отвод воды (не выведены заданные уклоны кровли)- факт. |
| 52 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/20/40 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/20/41 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Макаренко, дом 14. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома раскрыты распредкоробки (подвальное помещение), неисправно освещение подвала-факт; Неисправное состояние лестничных клеток: неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов(рам),отсудствие фурнитура на окнах-ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор(1-3 подъезд)факт. Отсутствие отопительных приборов системы отопления, расположенных на лест. клетках (1,2п)-факт. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение-факт. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении факт. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован) - факт. Неисправное состояние элементов выходов на крышу выступающих над поверхностью крыши: неисправности покрытия, отсутствие дверей -факт; Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона оголение арматуры)(главный дворовой фасад, торцы)-факт; Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов-главный, дворовой фасад, торцы)-факт; Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней лестничных маршей(1 под)-факт; Разрушение защитного слоя бетона карнизных плит (главный фасад,2под)-факт; Отслоение, загрезнение окрасочного штукатурного слоёв стен и потолков лестничных клеток(1-3подъезд)-факт; Поврежден несущих конструкций козырьков (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) (дворовой фасад)-факт; Разрушение окрасочного слоя наружных стен фасада (главный фасады, торцы)-факт; |
| 53 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/27/54 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/27/55 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина, 2. Утечки, не герметичность стыковых соединений, ревизий прочисток в системе канализации(подвальное помещение 2 подъезд)-факт; Не обеспечено предотвращение сырости и замачивания грунтов, стен подвалов; необходимо устранить источники увлажнения и обеспечить интенсивное проветривание подвала через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплёты с решётками или жалюзи. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1-4 подъезд),раскрыты распредкоробки (подвальное помещение), неисправности освещения подвала-факт; Наличие трещин стен(главный фасад-3подъезд, дворовой фасад-1под)-установить наблюдение за раскрытием трещин (завести журнал наблюдения)-факт. Отсудствие отопительных приборов системы отопления, расположенных на лестничных клетках(3,4подъезд)-факт; Неисправное состояние окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов (рам), отсутствует фурнитура на окнах- ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор неисправности ограждение окон(1-3 под)-факт; Неисправное теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном чердачном помещении-факт; Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении- факт. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение-факт Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении факт Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешётке -факт; Неплотное покрытие конька кровли: неисправности покрытия конька (3 ,4подъезд)-факт; . Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см, а в штрабе герметизирован)-факт; Неисправности системы наружного водоотвода: разрушение желобов свесов и водосточных труб (коррозия, повреждения),нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, повреждение свесов водоприёмных воронок (главный, дворовой фасады)-факт. Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней, площадок крылец(1-4 подъезд) неисправности ступеней лестничных маршей (3,4под). Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон (отсутствует жалюзная решётка, двери, приставная лестница). Неисправности состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью крыши и в чердачном помещении (не обеспечена плотность и герметичность- разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоёв)-факт; Отслоение и загрязнение окрасочного штукатурного слоёв стен и потолков лестничных клеток(1-4под)-факт; Повреждение несущих конструкций балконов(разрушение защитного слоя бетона оголение арматуры) (главный дворовой фасад,торцы)-факт; Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя козырьков с конструкциями стен(1,4под)-факт. Повреждение бетонных полов в местах общего пользования-сколы выбоины (1-4 подъезд)-факт Захламление чердачного помещения строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием. Захламлённость и загрязнённость подвального помещения- факт;- Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака -факт. При увеличении деформации стен (главный фасад 3 подъезд) принять срочные мере по обеспечению - безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций, стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация(вести наблюдение за раскрытием трещин)-факт. |
| 54 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/26/52 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/26/53 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина, 4. Утечки, не герметичность стыковых соединений, ревизий прочисток в системе канализации (подвальное помещение 3 подъезд) - факт; Подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования (канализации,3под)-факт. Наличие трещин стен (дворовой фасад-2,3подъезд) установить наблюдение за раскрытием трещин (завести журнал наблюдения)-факт; Неисправное состояние окон лестничных клеток: неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие переплётов (рам), отсутствует фурнитура на окнах- ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор, не исправности ограждения окон подъезд)-факт; Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1-3 подъезд)-факт. Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие отмётов водосточных труб (главный дворовой фасады)-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы в подвальном и чердачном помещении -факт; Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении- факт Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешётке пов-факт; Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами(кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п.,при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см, а в штрабе герметизирован)-факт; Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон ( отсутствует жалюзийная решётка, двери, приставная лестница)-факт Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью крыши и в чердачном (не обеспечена плотность и герметичность-разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоёв)факт Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака-факт Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток (1-3 подъезд)-факт; Просадки, щели и трещины в отмостках-факт Повреждение несущих конструкций балконов(разрушение защитного слоя бетона, оголения арматуры) (главный дворовой фасад, торцы)-факт; Повреждение бетонных полов в местах общего пользования-сколы выбоины (1-2 подъезд)-факт При увеличении деформации стен (главный фасад-2,3 подъезд)принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций, стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация(вести наблюдение за раскрытием трещин)-факт. |
| 55 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/21/42 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/21/43 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина,8 Отсутствие отопительных приборов системы отопления, расположенных на лестничных клетках (2под). Неисправности состояние окон лестничных клеток отсутствие ограждения окон(1,3 подъезд). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Повреждение бетонных полов в местах общего пользования сколы, выбоины(1,3подъезд) повреждение несущих конструкций балконов(разрушение защитного слоя бетона оголение арматуры)(главный дворовой фасад, торцы). |
| 56 | 19.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/21/44 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/21/43 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Ленина, 10 Наличие повреждений в электрической сети жилого дома раскрыты распредкоробки (подвальное помещение), неисправно освещение подвала. Неисправное состояние окон лестничных клеток: неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие переплётов (рам), отсутствует фурнитура на окнах- ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор(1,3 подъезд)-факт. Отсутствие отопительных приборов системы отопления, расположенных на лестничных клетках(1,2,4 под)-факт. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение-факт Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении факт. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован). Неисправное состояние элементов выходов на крышу выступающих над поверхностью крыши: неисправности покрытия, отсутствие дверей. Повреждение несущих конструкций балконов(разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) (главный двор фасад, торцы). Стыки панелей не отвечают требованиям водо,воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов- главный, дворовой фасад, торцы). Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя козырьков с конструкциями стен(1,4под)-факт. Неисправности кровельного рулонного покрытия отслоение рулонных материалов от основания, вмятины местные просадки, воздушные мешки разрывы и пробоины, вздутия , растрескивание покровного и защитного слоёв, не обеспечен полный отвод воды (не введен заданный уклон кровли). Неисправности системы наружного водоотвода: повреждение (коррозия) металлических свесов, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей(главный дворовой фасад, торцы). Не обеспечена достаточная высота канализационных вытяжных труб на крыше разрушение труб-труб; Не производится очистка кровли от мусора и грязи два раза в год: весной и осенью (наличие мусора и грязи на кровле. |
| 57 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/29/58 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/29/59 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пер. Синегорский, дом 3. Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие отметов водосточных труб, неисправности водосточных труб (главный дворовой фасады)-факт. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1-2 подъезд)-факт Наличие трещин стен (дворовой фасад-2под) установка наблюдение за раскрытием трещин (завести журнал наблюдения)-факт; Отсутствие отопительных приборов системы отопления, расположенных на лестничных клетках (1 под) Неисправное состояние окон лестничных клеток неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов(рам), отсутствие фурнитуры на окнах- ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор (1,2подъезд)факт. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении- факт Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении- факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение –факт Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении- факт; Неисправности штукатурного, окрасочного слоя цоколя- факт; Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия(просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке- факт. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован) - факт. Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон (отсутствует жалюзийная решётка, двери, приставная лестница) Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью крыши и в чердачном помещении (не обеспечена плотность и герметичность-разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоёв). Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток (1,2подъед). Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) (главный дворовой фасад, торцы). Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака. Разрушение штукатурного, окрасочного слоя наружных стен фасада (главный, дворовой фасады, торцы). Просадки, щели и трещины в отмостках. Неисправности металлического окрытия парапетов (парапеты должны иметь окрытия из оцинкованной кровельной стали или керамических плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в облицовочный слой. Защитные покрытия должны иметь уклон не менее 3% и вынос от стены не менее 50мм) (главный фасад, 2подъезд). При увеличении деформации стен (главный фасад 2подъезда) принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация (вести наблюдение за раскрытием трещин). |
| 58 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/28/56 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/28/57 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пер. Синегорский, дом 5. Утечки, не герметичность стыковых соединений, ревизий прочисток в системе канализации (подвальное помещение). Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1-2 подъезд). Наличие трещин стен (главный дворовой фасад-1,2 торец со стороны 2 подъезда,1подъезд-3этаж) установить наблюдение за раскрытием трещин (завести журнал наблюдения). Отсутствие отопительных приборов системы отопления, расположенных на лестничных клетках(2 под). Неисправное состояние окон лестничных клеток не обеспечен плотный притвор (2под). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия(просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке. Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон (отсутствует жалюзийная решётка, двери, приставная лестница). Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью крыши и в чердачном помещении (не обеспечена плотность и герметичность-разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоёв). Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона, оголения арматуры)(главный дворовой фасад, торцы). Повреждение бетонных полов в местах общего пользования -сколы выбоины(1,2 под). Вытяжные каналы канализации не выведены за пределы чердака. При увеличении деформации стен (главный фасад 1,2 торец со стороны 2подъезда, 1под. - 3этаж) принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация (вести наблюдение за раскрытием трещин). |
| 59 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/70/140 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/70/141 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская, дом 22. Утечки, не герметичность стыковых соединений, ревизий прочисток в системе канализации (подвальное помещении-1п-д, 2канал,стояка). Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(1,2 под). Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие отмётов водосточных труб (главный дворовой фасады). Неисправности состояние лестниц: неисправности ступеней, площадок крылец (1 подъезд)-факт; Отслоение окрасочного слоя наружных стен фасада, трещины по штукатурному слою (гл.дв.фасады. торцы). Захламлённость и загрязнённость подвального помещения Отслоение загрязнение окрасочного, штукатурного слоёв стен и потолков лестничных клеток (1 под). Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) (дворовой фасад,1шт)-факт. |
| 60 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/72/144 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/72/145 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская, дом 26. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов(1,2 под). Неисправное состояние окон лестничных клеток неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов(рам), отсутствие фурнитуры на окнах -ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор (1,2подъезд)факт. Неисправность отопительных приборов системы отопления расположенных на лестничных клетках(2под)-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении -факт. Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие отмётов водосточных труб, неисправности водосточных труб ( дворовой фасады)-факт; Захламлённость и загрязнённость подвального помещения -факт; Отслоение загрязнение окрасочного, штукатурного слоёв стен и потолков лестничных клеток (2 под). Разрушение штукатурного, окрасочного слоя наружных стен фасада трещины по штукатурному слою (главный, дворовой фасады торцы 2этаж) |
| 61 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/73/146 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/73/147 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская, дом 28. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов 1под). Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении. Захламлённость и загрязнённость подвального помещения- факт; Неисправность штукатурного и окрасочного слоя наружных стен фасада трещины по штукатурному слою (главный дворовой фасад, торцы)-факт; Отслоение и загрязнение окрасочного штукатурного слоёв стен и потолков лестничных клеток (3под). |
| 62 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/34/68 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/34/69 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская, дом 30. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов 1под)-факт; Наличие трещин стен(торец со стороны 1под) установить наблюдение за раскрытием трещин (завести журнал наблюдения)-факт; Неисправности системы наружного водоотвода: отсутствие отмётов водосточных труб (главный дворовой фасады)-факт; Неисправное состояние окон лестничных клеток неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов(рам), отсутствие фурнитуры на окнах-ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор (1,2подъезд)факт Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт; Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней площадок крылец (1подъезд)-факт. Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон ( отсутствует жалюзийная решётка, двери, приставная лестница)-факт Отслоение окрасочного слоя наружных стен фасада, (главный дворовой фасад, торцы)-факт; При увеличении деформации стен (торец со стороны 1подъезда) принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация (вести наблюдение за раскрытием трещин)-факт; Неисправности окрасочного слоя газопровода по фасаду здания (дворовой фасад) –факт. |
| 63 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/33/66 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/33/67 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская, дом 32. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1,2под)-факт; Неисправное состояние окон лестничных клеток неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов(рам), отсутствие фурнитуры на окнах -ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор (1,2подъезд)факт. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении- факт; Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении -факт Неисправное состояние лестниц:неисправности ступеней площадок крылец(1подъед)-факт; Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон ( отсутствует жалюзийная решётка, двери, приставная лестница) Отслоение и загрезнение окрасочного штукатурного слоёв стен и потолков лестничных клеток (подъезд)-факт; Повреждение бетонных полов в местах общего пользования сколы, выбоины(1,2подъезд)-факт; Трещины в окрасочном слое наружных стен фасада (главный дворовой фасад,торцы)-факт; Неисправности системы наружнего водоотвода: разрушение желобов (дворовой фасад) свесов отмётов и водосточных труб (повреждения) нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, повреждение свесов водоприёмных воронок (главный дворовой фасады) факт; |
| 64 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/32/64 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/32/65 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская, дом 32 а. Утечки, не герметичность стыковых соединений, ревизий прочисток в системе канализации (подвальное помещение 2 подъезд)-факт; Подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования (канализации2,3под)-факт Неисправное состояние окон лестничных клеток неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов(рам), отсутствие фурнитуры на окнах -ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор (1-3подъезд)факт. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1,3под), раскрыты распредкоробки (подвальное помещение), неисправности освещения подвала. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт; Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт; Неисправности кровельного рулонного покрытия, отслоение рулонных материалов от основания, вмятины местные просадки, воздушные мешки, разрывы и пробоины, вздутия , растрескивание покровного и защитного слоёв, не обеспечен полный отвод воды(не введен заданный клон кровли. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован) - факт. Неисправное состояние элементов выходов на крышу выступающих над поверхностью крыши: неисправности покрытия, отсутствие дверей. Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) (главный дворовой фасад, торцы. Повреждение несущих конструкций козырьков (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) (дворовой фасад) факт; Стыки панелей не отвечают требованиям водо, воздухо, теплозащиты (трещины, разрушение швов- главный, дворовой фасад ,торцы). Повреждение бетонных полов в местах общего пользования-сколы выбоины(1,3под)-факт; Неисправное состояние элементов вентиляционных труб выступающих над поверхностью крыши: отсутствие дефлекторов (2под)-факт; Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней площадок крылец(1-3подъед)-факт; Отслоение, загрязнение окрасочного , штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток (1,3 под)-факт. |
| 65 | 20.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/30/60 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/30/61 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская, дом 36. Утечки, не герметичность стыковых соединений, ревизий прочисток в системе канализации (подвальное помещение-4подъезд)-факт; Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1-4под), раскрыты распредкоробки (подвальное помещение), неисправно освещение подвала. Неисправное состояние окон лестничных клеток неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов(рам), отсутствие фурнитуры на окнах -ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор (1,2подъезд)факт. Неисправное состояние дверей лестничных клеток: отсутствие двери (1 подъезд)-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении -факт; Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-факт. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещение-факт. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении факт. Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы, трещины, сколы) недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке- факт. Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован) Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней площадок крылец (1-4 под)-факт; Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон ( отсутствует жалюзийная решётка, двери, приставная лестница). Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью крыши и в чердачном помещении (не обеспечена плотность и герметичность-разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоёв)факт. Отслоение и загрязнение окрасочного штукатурного слоёв стен и потолков лестничных клеток (1-4 под)-факт; Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) (главный дворовой фасад, торцы). Повреждение бетонных полов в местах общего пользования-сколы выбоины(2,3под)-факт; Захламление чердачного помещения строительным мусором, домашними прочими вещами и оборудованием -факт; Трещины в окрасочном слое наружных стен фасада (главный дворовой фасад, торцы)-факт; При увеличении деформации стен (главный фасад 2 подъезд) принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация (вести наблюдение за раскрытием трещин)-факт. |
| 66 | 21.11.2014г. | Предписание №ПР-4228/35/70 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание №ПР-4228/35/71 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Армавирский, дом 9. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов -факт; Наличие повреждений в электрической сети жилого дома неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов -факт; Наличие трещин стен (главный дворовой фасад торц) установить наблюдение за раскрытием трещин (завести журнал наблюдения)-факт; Неисправное состояние окон лестничных клеток неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплётов(рам), отсутствие фурнитуры на окнах -ручки, скобянки, не обеспечен плотный притвор –факт. Неисправное состояние дверей лестничных клеток: отсутствие двери (тамбур)-факт; Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении -факт. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещении -факт; Повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия (просветы, трещины, сколы). Прогиб стропильных ног, недостаточный напуск друг на друга и ослабление креплений элементов кровель к обрешётке- факт. Неплотное покрытие конька кровли: неисправности покрытия, отсутствие дверей- факт; Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (кровельное покрытие в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п., при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см. а в штрабе герметизирован) - факт. Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней площадок крылец (подъезд)-факт; Неисправности выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон ( отсутствует жалюзийная решётка, двери, приставная лестница)-факт. Неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью крыши и в чердачном помещении (не обеспечена плотность и герметичность-разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоёв)факт Отслоение и загрязнение окрасочного штукатурного слоёв стен и потолков лестничных клеток(подъезд)-факт; При увеличении деформации стен (главный, дворовой фасад, торец) принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация (вести наблюдение за раскрытием трещин)-факт; Разрушение штукатурного, окрасочного слоя наружных стен фасада (главный, дворовой фасады, торцы 2 этаж)-факт; Просадки, щели и трещины в отмостках -факт. |