Сведения о заявлениях и жалобах, поступивших от собственников помещений МКД
за 2021 года,
и принятых ООО «Успех» мерах реагирования.

№ п/п	Дата / обращения	Содержание	Принятые меры
1	11.01.21	Заявление по вопросу составления акта осмотра затопления по адресу: ул.Макаренко 10а	выполнено
2	11.01.21	Заявление по вопросу течи с потолка по адресу: ул.Станиславского53-78	выполнено
3	12.01.2021	Заявление по вопросу осмотра канализационного стояка по адресу: ул.Мира 19а-76	выполнено
4	13.01.2021	Заявление по вопросу осмотра канализационного стояка по адресу: ул. ул.Мира 19-80	выполнено
5	13.01.2021	Заявление по вопросу не соответствия норм температуры в квартире по адресу: ул.Краматорская 28-23	выполнено
6	13.01.2021	Заявление по вопросу ?? по адресу: у.Станиславского 45	выполнено
7	14.01.2021	Заявление по вопросу ремонта в нежилом помещении по адресу: пр.Ленина 2-6	выполнено
8	15.01.2021	Заявление по вопросу покраски стен,газовой трубы,замазывание межпанельных швов по адресу: ул.Ленинского Комсомола 33-24	выполнено
9	15.01.2021	Заявление по вопросу зачисления денежных средств за содержание и ремонт по адресу: у.Станиславского 43 (нежилое пом.)	выполнено
10	15.01.2021	Заявление по вопросу расторжения договора на обслуживание по адресу: у.Станиславского 43 (нежилое пом.)	выполнено
11	18.01.2021	Заявление по вопросу перепады ГВС по адресу: пр.Мира21-22	выполнено
12	19.01.2021	Заявление по вопросу течи трубы отопления по адресу: пр.Мира23-20	выполнено
13	26.01.2021	Заявление по вопросу обрыва кабеля на фасаде по адресу: пр.Мира21а-56	выполнено
14	27.01.2021	Заявление по вопросу замера температуры воздуха в квартире по адресу: ул.Станиславского 55-1	выполнено
15	29.01.2021	Заявление по вопросу скрежета в чердачном помещении по адресу: ул.Макаренко 8-45	выполнено
16	01.02.2021	Заявление по вопросу протекания с кровли по адресу: ул.Ленинского Комсомола 27-59	выполнено
17	04.02.2021	Заявление по вопросу запаха канализации по адресу: ул.Макаренко 10а	выполнено
18	04.02.2021	Заявление по вопросу протекания с потолка по адресу: ул. Станиславского 53-18	выполнено
19	05.02.2021	Заявление по вопросу окраски газовой трубы мест общего пользования по адресу: ул.Ленинского Комсомола 33-24	выполнено
20	10.02.2021	Заявление по вопросу протекания с потолка по адресу: ул. Станиславского 29/ул.Краматорская 20	выполнено
21	11.02.2021	Заявление по вопросу затекания с чердака по адресу: ул. Макаренко5-8	выполнено
22	11.02.2021	Заявление по вопросу протекания с крыши по адресу: ул.Синегорский 3-9	выполнено
23	11.02.2021	Заявление по вопросу возмещения материального ущерба по адресу: ул.Макаренко 12-21	выполнено
24	12.02.2021	Заявление по вопросу замены трубы ГВС по адресу: ул.Станиславского 53	выполнено
25	14.02.2021	Заявление по вопросу ???по адресу: ул. Макаренко 4-19	выполнено
26	15.02.2021	Заявление по вопросу перепада давления ГВС по адресу: пр. Мира 21-14	выполнено
27	15.02.2021	Заявление по вопросу течь в нежилом помещении по адресу: пр. Мира 23/Ленина 26	выполнено
28	15.02.2021	Заявление по вопросу уборки придомовой территории по адресу: ул.Ленинского Комсомола 33-24	выполнено
29	15.02.2021	Заявление по вопросу затопления с верху кв -й 33 по адресу: пр.Ленина 6 «Детвора»	выполнено
30	15.02.2021	Заявление по вопросу переделывания козырька 2 подьезда по адресу: ул.Станиславского 45-10	выполнено
31	17.02.2021	Заявление по вопросу составления акта осмотра по адресу: ул. Краматорская 30-1	выполнено
32	24.02.2021	Заявление по вопросу списание долга взаимозачетом по адресу: ул.Станиславского 43 «Лель»	выполнено
33	26.02.2021	Заявление по вопросу затекания с крыши по адресу: пр. Ленина 22а-43	выполнено
34	01.03.2021	Заявление по вопросу составления акта осмотра о затоплении по адресу: пр. Ленина 24	выполнено
35	03.03.2021	Заявление по вопросу затопления с кв 4 по адресу: пр. Ленина 20 «Комфорт»	выполнено
36	09.03.2021	Заявление по вопросу протекания с крыши по адресу: пр.Мира 21-14	выполнено
37	09.03.2021	Заявление по вопросу ремонта водосточной трубы по адресу: ул.Краматорская 26	выполнено
38	10.03.2021	Заявление по вопросу возмещения козырек по адресу: ул. Краматорская 34 м-н «Норман»	выполнено
39	10.03.2021	Заявление по вопросу затопления с выше расположенной кв 57 по адресу: пр. Ленина 2а -53	выполнено
40	10.03.2021	Заявление по вопросу затопления с выше расположенной квартиры по адресу: пр.Мира15 «Дворец пионеров»	выполнено
41	10.03.2021	Заявление по вопросу деформации козырька сходом снега. Возмещение по адресу: ул.Краматорская 28 «Подарки»	выполнено
42	10.03.2021	Заявление по вопросу дератизации,системы канализации, замена электропроводки,ремонт д/к подьезда, установки двери, уборки мусора по адресу: ул.Ленинского Ком.14а	выполнено
43	15.03.2021	Заявление по вопросу ремонта тамбурной двери по адресу: ул.Ленинского Комсомола 33	выполнено
44	15.03.2021	Заявление по вопросу холодного радиатора в спальне по адресу: ул.Макаренко 9-6	выполнено
45	15.03.2021	Заявление по вопросу повреждения рекламы наледью по адресу: пр. Мира 19	выполнено
46	15.03.2021	Заявление по вопросу затопления нежилого помещения по адресу: пр. Ленина 24	выполнено
47	17.03.2021	Заявление по вопросу\течь на общедомовой Х ГВС трубе по адресу: ул. Станиславского53 «ДиалогМ»	выполнено
48	22.03.2021	Заявление по составлению акта осмотра течи с потолка по адресу: ул.Станиславского 39-8	выполнено
49	22.03.2021	Заявление по вопросу затекания с кровли по адресу: пр.Мира 21-16	выполнено
50	22.03.2021	Заявление по вопросу затекания с кровли по адресу: ул.Станиславвского 39-5	выполнено
51	22.03.2021	Заявление по вопросу восстановления освещения по адресу: ул. Макаренко 10а -54	выполнено
52	23.03.2021	Заявление по вопросу установки видеонаблюдения под.4,2эт.по адресу: ул. ЛенинскогоКом.27-67	выполнено
53	25.03.2021	Заявление по вопросу ремонта козырька по адресу: ул. Станиславского51-41	выполнено
54	25.03.2021	Заявление по составлению акта о затоплении по адресу: ул.Макаренко 8а-7	выполнено
55	26.03.2021	Заявление по вопросу затекания с кровли по адресу: пр.Ленина 22а-45	выполнено
56	26.03.2021	Заявление по вопросу затекания с кровли по адресу: ул.Станиславского45-7	выполнено
57	29.03.2021	Заявление по вопросу ремонта крыши по адресу: ул. Макаренко 9-16	выполнено
58	29.03.2021	Заявление по вопросу плана работ на 2021г по адресу: ул. Макаренко 2-15	выполнено
59	29.03.2021	Заявление по вопросу составления акта осмотра по адресу: пр.Ленина 24 «Золото»	выполнено
60	29.03.2021	Заявление по вопросу затекания с кровли по адресу: пр.Ленина 10-20	выполнено
61	29.03.2021	Заявление о предоставлении информации по адресу: пр.Мира 23-54	выполнено
62	29.03.2021	Заявление по вопросу восстановления ГВС по адресу: Ул.Макаренко 10а-54	выполнено
63	30.03.2021	Заявление по вопросу ремонта канализационного стояка по адресу: ул. Лен.Комсомола 14а-79	выполнено
64	30.03.2021	Заявление по вопросу затопления квартирой № 35 по адресу: пр.Ленина 24 «Золото»	выполнено
65	02.04.2021	Заявление по вопросу составления акта обследования(затопление) по адресу: пр.Мира 21-23	выполнено
66	02.04.2021	Заявление по вопросу акт обследывания затопления ванной комнаты по адресу: ул. Макаренко 5-10	выполнено
67	02.04.2021	Заявление по вопросу выявления факта подтопления квартиры по адресу: ул.Лен.Комсомола 18-19	выполнено
68	02.04.2021	Заявление по вопросу контейнерной площадки по адресу: ул.Краматорская 36	выполнено
69	02.04.2021	Заявление по вопросу затопления соседями по адресу: пр.Ленина 8-27	выполнено
70	05.04.2021	Заявление по вопросу не присылать квитанцию на Бражникова по адресу: ул.Макаренко 5а-16	выполнено
71	06.04.2021	Заявление по вопросу ремонта балконной плиты по адресу: пр.Мира 21а-39	выполнено
72	06.04.2021	Заявление по вопросу перепланировки в 12квартире по адресу: ул.Станиславского 45-15	выполнено
73	08.04.2021	Заявление по вопросу ремонта канализационного стояка по адресу: пр.Ленина 22а-45	выполнено
74	08.04.2021	Заявление по вопросу перепланировки кафе «Дружба» по адресу: пр. Ленина 2-6	выполнено
75	12.04.2021	Заявление по вопросу ремонта балконной плиты по адресу: пр.Ленина 16-27	выполнено
76	12.04.2021	Заявление по вопросу благоустройства по адресу: пр.Ленина 22-45	выполнено
77	13.04.2021	Заявление по вопросу опиловки по адресу: ул.Станиславского 39-1	выполнено
78	13.04.2021	Заявление по вопросу осмотр отопительного прибора по адресу: ул.Краматорская 30-18	выполнено
79	14.04.2021	Заявление по вопросу по адресу:пр.Мира23-54	выполнено
80	15.04.2021	Заявление по вопросу ремонта кровли,возмещение материального ущерба по адресу: ул. Краматорская 28-16	выполнено
81	19.04.2021	Заявление по вопросу скачка напряжения по адресу: ул.Станиславского45-17	выполнено
82	19.04.2021	Заявление по вопросу перепада напряжения по адресу: ул.Станиславского 45-14	выполнено
83	19.04.2021	Заявление по вопросу обработки подвала от тараканов по адресу: Лен.Комсомола 14а 1п	выполнено
84	19.04.2021	Заявление по вопросу ремонта балконной плиты по адресу: ул.Макаренко 12-54	выполнено
85	19.04.2021	Заявление по вопросу ремонта балконной плиты по адресу: ул.Краматорская 32а-36	выполнено
86	20.04.2021	Заявление по вопросу устранения последствий затопления (замена радиатора) по адресу: ул..Краматорская 36-45	выполнено
87	20.04.2021	Заявление по вопросу чистка вентиляции,замена стояков,ремонт кровли, ремонт водосточной трубы,очистка крыши по адресу: ул. Станиславского 47-14	выполнено
88	20.04.2021	Заявление по вопросу ремонт а после затопления по адресу: пр.Ленина 22а-59	выполнено
89	26.04.2021	Заявление по вопросу восстановления освещения по адресу: пр.Ленина 20-1п	выполнено
90	26.04.2021	Заявление по вопросу осмотра крыши над квартирой по адресу: ул.Станиславского 49а-37	выполнено
91	28.04.2021	Заявление по вопросу протекания кровли после ремонта по адресу: пр.Мира 21-14	выполнено
92	28.04.2021	Заявление по вопросу перебоя горячего водоснабжения по адресу:пр.Мира 21-14	выполнено
93	11.05.2021	Заявление по вопросу составления акта осмотра по адресу: ул. Станиславского 41-5	выполнено
94	11.05.2021	Заявление по вопросу благоустройства по адресу: пр.Мира 17а-37	выполнено
95	11.05.2021	Заявление по вопросу незаконного козырька и вывески по адресу: пр.Мира 15-28	выполнено
96	11.05.2021	Заявление по вопросу замены канализационного стояка по адресу: Пр.Мира 15-56	выполнено
97	12.05.2021	Заявление по вопросу ремонта балконной плиты, по адресу: ул. ул.Макаренко 2-9	выполнено
98	12.05.2021	Заявление по вопросу очистки снега по адресу: ул.Станиславского 55	Выполнено
99	12.05.2021	Заявление по вопросу протекания с кровли по адресу: ул. Макаренко 10-39	выполнено
100	17.05.2021	Заявление по вопросу затекания на балконе по адресу: Пр.Мира 19а76	выполнено
101	19.05.2021	Заявление по вопросу ремонта балконной плиты по адресу: пр.Мира 23-57	выполнено
102	19.05.2021	Заявление по вопросу ремонта металлической кровли по адресу: ул. Станиславского 39-8	выполнено
103	20.05.2021	Заявление по вопросу замена канализационного стояка по адресу: пр.Ленина 22-64	выполнено
104	21.05.2021	Заявление по вопросу осмотра отопительного прибора по адресу: ул. Станиславского 45-9	выполнено
105	21.05.2021	Заявление по вопросу ремонта балкона,крыши, отопление по адресу: ул.Макаренко 3-18	выполнено
106	21.05.2021	Заявление по вопросу замены стояка отопления по адресу: пр.Ленина 8 «Красивые шторы»	выполнено
107	25.05.2021	Заявление по вопросу ремонта крыши, подвала, козырьков дома по адресу: ул.Станиславского 49а-8	выполнено
108	25.05.2021	Заявление по вопросу уборки чердака ,ремонта люка,фановой трубы по адресу: ул.Краматорская 36-48	выполнено
109	25.05.2021	Заявление по вопросу ремонта мет. швов, уборки травы, благоустройство по адресу: ул. Краматорская 32-13	выполнено
110	28.05.2021	Заявление по вопросу претензии за чужие долги по адресу: пр.Мира 17а-43	выполнено
111	31.05.2021	Заявление по вопросу замены общего стояка по адресу: ул.Станиславского 53-8	выполнено
112	31.05.2021	Заявление по вопросу замены канализационного стояка по адресу: ул.Станиславского51-63	выполнено
113	31.05.2021	Заявление по вопросу замены крана ХВС, ГВС по адресу:ул.Макаренко 3-18	выполнено
114	31.05.2021	Заявление по вопросу парковочного места по адресу: ул.Станиславского 55б-53	выполнено
115	02.06.2021	Заявление по вопросу затопления подвального помещения по адресу: пр.Ленина 20 «Комфорт»	выполнено
116	04.06.2021	Заявление по вопросу замены почтовых ящиков по адресу: пр.Мира 19а	выполнено
117	07.06.2021	Заявление по вопросу замены канализационного стояка, замены стояка отопления по адресу: ул.Лен.Комсомола 33-2	выполнено
118	08.06.2021	Заявление по вопросу антисанитарии в кв.4 по адресу: ул. Макаренко 2-1	выполнено
119	15.06.2021	Заявление по вопросу ОДН электроэнергии по адресу: ул.Краматорская 34-3	выполнено
120	15.06.2021	Заявление по вопросу ремонта подьезда, замены окон по адресу: пр.Мира19а -4п	выполнено
121	16.06.2021	Заявление по вопросу замены канализационного стояка по адресу: ул.Лен.Комсомола 18-29	выполнено
122	16.06.2021	Заявление по вопросу ремонта межкомнатных швов, по адресу: ул.Лен.Комсомола 25-79	выполнено
123	17.06.2021	Заявление по вопросу замены оконных блоков по адресу: ул. Краматорская 32а-2	выполнено
124	18.06.2021	Заявление по вопросу асфальтирования придомовой территории по адресу: ул. Макаренко 10а-10	выполнено
125	18.06.2021	Заявление по вопросу замены или ревизии задвижек по адресу: ул.макаренко 12-17	выполнено
126	18.06.2021	Заявление по вопросу не корректно направленной платежке по адресу: ул.макаренко 5-10	выполнено
127	22.06.2021	Заявление по вопросу ремонта крыльца у 1п.,перила по адресу: ул. Макаренко 10а-12	выполнено
128	22.06.2021	Заявление по вопросу причины засора канализационного стояка по адресу: ул.Станиславского 55а	выполнено
129	23.06.2021	Заявление по вопросу задолжности по квартплате по адресу: пр.Мира 18 неж.пом№5	выполнено
130	25.06.2021	Заявление по вопросу течи батареи по адресу: улЛен.Комсомола -25-5	выполнено
131	25.06.2021	Заявление по вопросу засора канализации по адресу: пр.Ленина 20	выполнено
132	28.06.2021	Заявление по вопросу слива воды по адресу: ул.пр.Ленина 18-47	выполнено
133	28.06.2021	Заявление по вопросу течи кровли по адресу: ул.Краматорская 22-7	выполнено
134	29.06.2021	Заявление по вопросу возмещение ущерба после затопления кровли по адресу: пр.Мира21-14	выполнено
135	29.06.2021	Заявление по вопросу течи с потолка в ванной по адресу: ул.Макаренко 10-60	выполнено
136	02.07.2021	Заявление по вопросу захламления балкона и квартиры мусором с КП квартирой №5 по адресу: ул.Макаренко 11-9	выполнено
137	05.07.2021	Заявление по вопросу ремонта отопления по адресу: пр.Мира 23-20	выполнено
138	05.07.2021	Заявление по вопросу неправильное хранение баллонов по адресу: пр.Ленина 20	выполнено
139	07.07.2021	Заявление по вопросу м/п швов над подъездом по адресу: пр.Ленина 12а-80	выполнено
140	07.07.2021	Заявление по вопросу ремонта подьезда,окна, засор окна по адресу: ул. Ленинского комсомола-25-2	выполнено
141	07.07.2021	Заявление по вопросу изоляции труб на чердаке, ремонт дороги у дома по адресу: ул. Краматорская 26-7	выполнено
142	08.07.2021	Заявление по вопросу течи кровли поле ремонта по адресу: пр.Ленина 6-14	выполнено
143	08.07.2021	Заявление по вопросу течи с кровли по адресу: ул.Лен.Комсомола 18-13	выполнено
144	08.07.2021	Заявление по вопросу составления акта затопления кв.7 по адресу: ул.Станиславского 53- 7	выполнено
145	08.07.2021	Заявление по вопросу замены аварийного стояка по адресу: пр.Мира 17-80	выполнено
146	09.07.2021	Заявление по вопросу протекания крыши по адресу: ул. Макаренко 10а-29	выполнено
147	09.07.2021	Заявление по вопросу протекания крыши по адресу: пр.Ленина 22а-59	выполнено
148	12.07.2021	Заявление по вопросу возмещения ущерба после протекания крыши по адресу: ул.Лен.Комсомола 18-45	выполнено
149	12.07.2021	Заявление по вопросу протекания с крыши по адресу: пр.Ленина 20а-80	выполнено
150	12.07.2021	Заявление по вопросу протекания крыши, капитального ремонта по адресу: ул.Станиславского 55б-57	выполнено
151	12.07.2021	Заявление по вопросу протекания с крыши по адресу: пр.Ленина 22а-28	выполнено
152	13.07.2021	Заявление по вопросу м/п швов, протекания с крыши по адресу: пр.Ленина12а-79	выполнено
153	14.07.2021	Заявление по вопросу уборки подъезда,освещение по адресу: ул.Краматорская 22-18	выполнено
154	16.07.2021	Заявление по вопросу отделки откосов над окном 2эт. по адресу: ул.Станиславского 31-10	выполнено
155	16.07.2021	Заявление по вопросу упавшего дерева на машину по адресу: ул. Лен.Комсомола18-44	выполнено
156	16.07.2021	Заявление по вопросу упавшего дерева на машину по адресу: ул.Лен.Комсомола18-43	выполнено
157	19.07.2021	Заявление по вопросу уборки подъезда, открыт эл. щиток, освещения над подъездом ремонт козырька по адресу: ул.Макаренко 12-34	выполнено
158	19.07.2021	Заявление по вопросу перепланировки в 15кв , остекление балкона по адресу: ул.Станиславского 45-12	выполнено
159	20.07.2021	Заявление по вопросу возмещения ущерба протекания с крыши по адресу: ул. Краматорская 32-7	выполнено
160	20.07.2021	Заявление по вопросу замены канализационного стояка по адресу: ул.Станиславского 47-19	выполнено
161	21.07.2021	Заявление по вопросу разбухания двери, дырка под окном по адресу: ул.Лен.Комсомола 18-13	выполнено
162	22.07.2021	Заявление по вопросу уборке придомовой территории по адресу: ул.Краматорская 22-7	выполнено
163	22.07.2021	Заявление по вопросу предоставления договора управления по адресу: ул.Краматорская 32 пом	выполнено
164	22.07.2021	Заявление по вопросу затопления подвального помещения по адресу: ул.Краматорская 32-1	выполнено
165	26.07.2021	Заявление по вопросу ремонта балконной плиты ,ремонта крылечка по адресу: пр.Ленина 16-9	выполнено
166	26.07.2021	Заявление по вопросу засора канализации, тараканы в подвале по адресу: ул. Макаренко 12-2п	выполнено
167	26.07.2021	Заявление по вопросу засора канализации ,уборки дерева по адресу: ул. Станиславского 49а-22	выполнено
168	26.07.2021	Заявление по вопросу мусора в помещении по адресу: ул. Лен.Комсомола 29а-2 п.5	выполнено
169	26.07.2021	Заявление по вопросу ремонта кровли и вент, каналов по адресу: пр.Ленина 22а-28	выполнено
170	26.07.2021	Заявление по вопросу составления акта осмотра по адресу: пр.Мира 15-56	выполнено
171	27.07.2021	Заявление по вопросу возмещения мат. ущерба по адресу: ул.Станиславского 53-7	выполнено
172	28.07.2021	Заявление по вопросу замены канализационного стояка по адресу: ул. Станиславского 53-56	выполнено
173	29.07.2021	Заявление по вопросу замены канализационного стояка по адресу: ул. Лен.Комсомола 14а-66	выполнено
174	30.07.2021	Заявление по вопросу течи фановой трубы по адресу: ул.Станиславского 55б-37	выполнено
175	02.08.2021	Заявление по вопросу составить акт осмотра по адресу: ул.Станиславского 55б-42	выполнено
176	02.08.2021	Заявление по вопросу упавшего дерева на машину по адресу: ул. Лен.Комсомола -18-44	выполнено
177	02.08.2021	Заявление по вопросу ремонта стояка, батареи по адресу: ул.Краматорская 36-45	выполнено
178	02.08.2021	Заявление по вопросу притензия по адресу: ул.Лен.Комсомола 18-43	выполнено
179	03.08.2021	Заявление по вопросу ремонта козырька, швы по адресу: пр. Лен.Комсомола 25-38	выполнено
180	02.08.2021	Заявление по вопросу ремонт крыши по адресу: пр. Ленина 18а-18	выполнено
181	05.08.2021	Заявление по вопросу составления акта осмотра захламления помещения по адресу: ул. Лен.Комсомола29а-2п.5	выполнено
182	05.08.2021	Заявление по вопросу упавших деревьев по адресу: пр.Мира 19-36	выполнено
183	05.08.2021	Заявление по вопросу обрезки деревьев по адресу: ул. Макаренко 12-7	выполнено
184	05.08.2021	Заявление по вопросу установки лавочки, освещения по адресу: ул. Лен.Комсомола 33-4	выполнено
185	05.08.2021	Заявление по вопросу замены канализационного стояка по адресу: ул.Макаренко14-5	выполнено
186	09.08.2021	Заявление по вопросу течь с потолка с 16 кв. по адресу: ул.Станиславского 29-13	выполнено
187	10.08.2021	Заявление по вопросу составить акт осмотра по адресу: пр.Ленина 24 «Веста»	выполнено
188	10.08.2021	Заявление по вопросу ремонта подъезда ,балкона,электричества по адресу: ул.Макаренко 14-49	выполнено
189	11.08.2021	Заявление по вопросу расчета оплаты за содержание ж/п по адресу: пр.Ленина8 «Красивые шторы»	выполнено
190	12.08.2021	Заявление по вопросу осмотра отмостки по адресу: ул. Станиславского 55 «Блеск»	выполнено
191	12.08.2021	Заявление по вопросу осмотра канализационного стояка по адресу: ул. Станиславского 55-15	выполнено
192	13.08.2021	Заявление по вопросу ремонта колодца по адресу: пр. Ленина 24-5	выполнено
193	16.08.2021	Заявление по вопросу предоставления реестра собственности по адресу: пр.Мира 17а-67	выполнено
194	17.08.2021	Заявление по вопросу восстановления освещения по адресу: пр.Мира 19-36	выполнено
195	17.08.2021	Заявление по вопросу ремонта балконной плиты по адресу: пр.Ленина 18-46	выполнено
196	17.08.2021	Заявление по вопросу акта осмотра по адресу: ул.Лен. Комсомола 14а-31	выполнено
197	18.08.2021	Заявление по вопросу антисанитарных условий по адресу: ул. Станиславского 55-64	выполнено
198	20.08.2021	Заявление по вопросу предписания в кв.29 по адресу: пр.Мира 19-25	выполнено
199	23.08.2021	Заявление по вопросу засора колодца по адресу: пр.Ленина 14, 4п	выполнено
200	24.08.2021	Заявление по вопросу намокания над дверью по адресу: пр.Ленина 18-6	выполнено
201	25.08.2021	Заявление по вопросу течи по стояку канализации по адресу: пр.Ленина 16-9	выполнено
202	30.08.2021	Заявление по вопросу осмотра стояка отопления по адресу: ул. Лен.Комсомола 14а-27	выполнено
203	31.08.2021	Заявление по вопросу осмотра канализационного стояка по адресу: пр.Ленина 10-52	выполнено
204	01.09.2021	Заявление по вопросу замены канализационной трубы по адресу: пр.Ленина 22а-18	выполнено
205	03.09.2021	Заявление по вопросу выноса сорных трав по адресу: ул.Краматорская 32а-3	выполнено
206	03.09.2021	Заявление по вопросу уборки мест общего пользования по адресу: ул. Макаренко 11-17	выполнено
207	03.09.2021	Заявление по вопросу замены окон в подъезде по адресу: пр.Ленина 24-2п	выполнено
208	03.09.2021	Заявление по вопросу асфальтирования, колодец по адресу: пр.Мира 23двор	выполнено
209	03.09.2021	Заявление по вопросу обрезка деревьев по адресу: пр.Мира 21а д/п	выполнено
210	06.09.2021	Заявление по вопросу ремонта м/п швов , перерасчета уборки по адресу: ул. Лен.Комсомола 33-24	выполнено
211	13.09.2021	Заявление по вопросу составления акта по адресу: ул. Лен.Комсомола 14-28	выполнено
212	20.09.2021	Заявление по вопросу трещины в окне по адресу: ул. Краматорская 36-35	выполнено
213	20.09.2021	Заявление по вопросу ремонта полотенце сушителя по адресу: пр.Ленина 4-50	выполнено
214	23.09.2021	Заявление по вопросу осмотра канализационного стояка по адресу: ул.Макаренко 2-17	выполнено
215	28.09.2021	Заявление по вопросу затопления с чердачного помещенияпо адресу: ул. Станиславского 53-59	выполнено
216 / 216/1	30.09.2021 / 06.10.2021	Заявление по вопросу затекания сверху по адресу: ул. Ленина 16-35 / Заявление по вопросу замены кранов на батареи по адресу: пр.Мира 23-44	выполнено
217	08.10.2021	Заявление по вопросу ржавой воды по адресу: / пр.Ленина 19-5	выполнено
218	11.10.2021	Заявление по вопросу отсутствия отопления в спальне по адресу: ул.Станиславского 41-5	выполнено
219	12.10.2021	Заявление по вопросу возмещения ущерба в результате скачка электроэнергии по адресу: ул. Лен.Комсомола 9а- 9/2	выполнено
220	12.10.2021	Заявление по вопросу обрезки деревьев по адресу: ул.Лен.Комсомола 25-59	выполнено
221	12.10.2021	Заявление по вопросу отсутствия отопления в кухне и сан.узле по адресу: пр.Ленина 18-44	выполнено
222	18.10.2021	Заявление по вопросу акта осмотра квартиры по адресу: ул. Краматорская 36	выполнено
223	19.10.2021	Заявление по вопросу обрезки деревьев, уборке строительного мусора после кап.ремонта ,трещины с торца дома по адресу: пр.Ленина 6	выполнено
224	19.10.2021	Заявление по вопросу перерасчета за топливо по адресу: пар.Ленина 18-44	выполнено
225	19.10.2021	Заявление по вопросу предписания в 68 кв по адресу: ул. Станиславского 55-71	выполнено
226	19.10.2021	Заявление по вопросу составления акта обследования отопительной системы по адресу: ул.Макаренко2-1	выполнено
227	26.10.2021	Заявление по вопросу частичного ремонта подъезда по адресу: ул. Станиславского 53-37,38	выполнено
228	26.10.2021	Заявление по вопросу ремонта балконной плиты по адресу: ул.Краматорская 36-54	выполнено
229	26.10.2021	Заявление по вопросу течи кровли по адресу: ул.Макаренко 10-38	выполнено
230	27.10.2021	Заявление по вопросу отверстие на 5 этаже после работ провайдеров по адресу: ул. Станиславского 55-37	выполнено
231	08.11.2021	Заявление по вопросу отсутствия отопления в комнате по адресу: ул. Ленина 12а-80	выполнено
232	08.11.2021	Заявление по вопросу отсутствия тепла ,зал по адресу: ул.	выполнено
233	17.11.2021	Заявление по вопросу подтекания по стояку ГВС по адресу: пр.Ленина 2-53	выполнено
234	18.11.2021	Заявление по вопросу ремонта лестничной клетки по адресу: ул.Лен.Комсомола 18-54	выполнено
235	18.11.2021	Заявление по вопросу прочистки канализации по адресу: ул.Лен.Комсомола 18-54	выполнено
236	18.11.2021	Заявление по вопросу ремонта козырька по адресу: пр.Мира 19а	выполнено
237	19.11.2021	Заявление по вопросу теплых батарей по адресу: ул.Лен.Комсомола14а-77	выполнено
238	24.11.2021	Заявление по вопросу теплых батарей по адресу: ул.Лен.Комсомола 25-69	выполнено
239	03.12.2021	Заявление по вопросу обращения Архиповой по замыканию электропроводки по адресу: УЖКДХТ	выполнено
240	29.11.2021	Заявление по вопросу замены окон в подъезде и ремонта подъезда по адресу: пр.Мира 19а-34	выполнено
241	16.12.2021	Заявление по вопросу замены центрального стояка системы отопления по адресу: ул.Станиславского 55а «Апрель»	выполнено
242	17.12.2021	Заявление по вопросу установки поручней в 4под. по адресу: пр.Мира 15-30	выполнено
243	24.11.2021	Заявление о возмещении ущерба в связи с затоплением по адресу: пр.Мира 23-20	выполнено
244	27.11.2021	Заявление по вопросу замена лампочки по адресу: ул. Ленина 10-1п, 3эт.	выполнено
245	28.11.2021	Заявление по вопросу ремонта водосточной трубы по адресу: ул. Станиславского 47-33	выполнено